## LED（記入例）
省エネ計算確認資料（ＬＥＤ(調光制御機能なし)） | [11 empty] | 記入例
１ 作成にあたっては、最初に「１ 部屋別」の表に部屋ごとの機器の更新計画を新旧対比させて記載してください。省ＣＯ２効果は、 更新する機器全体を合算して判断するのではなく、あくまでも個別機器で判断します。そのため、消費エネルギーが３０％以上 削減されない機器の更新は補助金の対象外（右端の欄で自動判定されます。）となります。 ２ 次に、「１ 部屋別」の合計値を「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換算表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記し、 原油換算量およびＣＯ２排出量を算定のうえ、その結果を「事業計画書」に転記してください。 ３ その後、「１ 部屋別」の内容を「２ 機器タイプ別」に整理した上で、「事業計画書」の「３ 導入予定の設備の概要」に転記して ください。 ４ 色つきのセルには数式が入力されています。また、表が足りなくなった場合は、適宜、行をコピーして挿入し、欄を追加して ください。
１ 部屋別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
エリア | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) ① | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) ② | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 削減率 (①-②)/① | ３０％以上の削減効果
事務室（１Ｆ） | ○○電機 | 70 | 10 | 8 | 255 | 1428 | ××電機 | 43 | 10 | 8 | 255 | 877.2 | 38.57% | ○
| ABC-1234 | [5 empty] | abc-1234
会議室（１Ｆ） | ○○電機 | 70 | 5 | 2 | 255 | 178.5 | ××電機 | 43 | 5 | 2 | 255 | 109.65 | 38.57% | ○
| ABC-1234 | [5 empty] | abc-1234
作業場 | △△電機 | 188 | 30 | 8 | 255 | 11505.6 | ○○電機 | 73.5 | 30 | 8 | 255 | 4498.2 | 60.9% | ○
| XYZ-1234 | [5 empty] | def-1234
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
合計 | － |  | 45 | － | － | 13112.1 | － |  | 45 | － | － | 5485 | － | －
２ 機器タイプ別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
| 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 |  |  |  | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数
| ○○電機 | 70 | 15 |  |  |  | ××電機 | 43 | 15
| ABC-1234 | [5 empty] | abc-1234
| △△電機 | 188 | 30 |  |  |  | ○○電機 | 73.5 | 30
| XYZ-1234 | [5 empty] | def-1234
| － |  | 45 |  |  |  | － |  | 45
「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記
「事業計画書」の
「３ 導入予定の設備の概要」に転記

## LED
省エネ計算確認資料（ＬＥＤ(調光制御機能なし)）
１ 作成にあたっては、最初に「１ 部屋別」の表に部屋ごとの機器の更新計画を新旧対比させて記載してください。省ＣＯ２効果は、 更新する機器全体を合算して判断するのではなく、あくまでも個別機器で判断します。そのため、消費エネルギーが３０％以上 削減されない機器の更新は補助金の対象外（右端の欄で自動判定されます。）となります。 ２ 次に、「１ 部屋別」の合計値を「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換算表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記し、 原油換算量およびＣＯ２排出量を算定のうえ、その結果を「事業計画書」に転記してください。 ３ その後、「１ 部屋別」の内容を「２ 機器タイプ別」に整理した上で、「事業計画書」の「３ 導入予定の設備の概要」に転記して ください。 ４ 色つきのセルには数式が入力されています。また、表が足りなくなった場合は、適宜、行をコピーして挿入し、欄を追加して ください。
１ 部屋別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
エリア | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) ① | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) ② | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 削減率 (①-②)/① | ３０％以上の削減効果
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
合計 | － |  | 0 | － | － | 0 | － |  | 0 | － | － | 0 | － | －
２ 機器タイプ別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
| 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 |  |  |  | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数
| － |  | 0 |  |  |  | － |  | 0

## 調光制御機能を有するLED (記入例)
省エネ計算確認資料（調光制御機能を有するＬＥＤ） | [10 empty] | 記入例
１ 作成にあたっては、最初に「１ 部屋別」の表に部屋ごとの機器の更新計画を新旧対比させて記載してください。調光制御機能 は、３種類（スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御）の中から該当するものを１種類のみ選択 してください。複数ある場合は、どちらか１種類を選択してください。なお、調光制御機能を有するＬＥＤの消費電力は、係数０．９５ を掛けて算定するものとします。 ２ 次に、「１ 部屋別」の合計値を「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換算表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記し、 原油換算量およびＣＯ２排出量を算定のうえ、その結果を「事業計画書」に転記してください。 ３ その後、「１ 部屋別」の内容を「２ 機器タイプ別」に整理した上で、「事業計画書」の「３ 導入予定の設備の概要」に転記して ください。 ４ 色つきのセルには数式が入力されています。また、表が足りなくなった場合は、適宜、行をコピーして挿入し、欄を追加して ください。
１ 部屋別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
エリア | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 調光 制御 （係数0.95） | 消費電力 （kWh）
エントランスホール | △△電機 | 188 | 4 | 4 | 255 | 767.04 | ○○電機 | 73.5 | 4 | 4 | 255 | 明るさセンサによる一定照度制御 | 284.886 | スケジュール制御
| XYZ-1234 | [5 empty] | def-1234-B | [6 empty] | 明るさセンサによる一定照度制御
廊下 | △△電機 | 44 | 4 | 4 | 255 | 179.52 | △△電機 | 12 | 4 | 4 | 255 | 在/不在調光制御 | 46.512 | 在/不在調光制御
| XYZ-9876 | [5 empty] | xyz-1234-C
廊下 | ○○電機 | 20 | 10 | 4 | 255 | 204 | △△電機 | 12 | 10 | 4 | 255 | 在/不在調光制御 | 116.28
| ABC-9876 | [5 empty] | xyz-1234-C
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
合計 | － |  | 18 | － | － | 1150.5 | － |  | 18 | － | － | － | 447.6
２ 機器タイプ別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
| 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 |  |  |  | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数
| △△電機 | 188 | 4 |  |  |  | ○○電機 | 73.5 | 4
| XYZ-1234 | [5 empty] | def-1234-B
| △△電機 | 44 | 4 |  |  |  | △△電機 | 12 | 14
| XYZ-9876 | [5 empty] | xyz-1234-C
| ○○電機 | 15 | 10
ABC-9876
| － |  | 18 |  |  |  | － |  | 18
「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記
「事業計画書」の
「３ 導入予定の設備の概要」に転記

## 調光制御機能を有するLED
省エネ計算確認資料（調光制御機能を有するＬＥＤ）
１ 作成にあたっては、最初に「１ 部屋別」の表に部屋ごとの機器の更新計画を新旧対比させて記載してください。調光制御機能 は、３種類（スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御）の中から該当するものを１種類のみ選択 してください。複数ある場合は、どちらか１種類を選択してください。なお、調光制御機能を有するＬＥＤの消費電力は、係数０．９５ を掛けて算定するものとします。 ２ 次に、「１ 部屋別」の合計値を「エネルギー使用量の原油換算・CO2排出量換算表」の「年間エネルギー使用量」の欄に転記し、 原油換算量およびＣＯ２排出量を算定のうえ、その結果を「事業計画書」に転記してください。 ３ その後、「１ 部屋別」の内容を「２ 機器タイプ別」に整理した上で、「事業計画書」の「３ 導入予定の設備の概要」に転記して ください。 ４ 色つきのセルには数式が入力されています。また、表が足りなくなった場合は、適宜、行をコピーして挿入し、欄を追加して ください。
１ 部屋別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
エリア | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 消費電力 （kWh） | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 | 点灯 時間 （h/日） | 稼働 日数 （日/年） | 調光 制御 （係数0.95） | 消費電力 （kWh）
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | スケジュール制御
明るさセンサによる一定照度制御
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在/不在調光制御
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
合計 | － |  | 0 | － | － | 0 | － |  | 0 | － | － | － | 0
２ 機器タイプ別
| 既存設備 | [5 empty] | 更新設備
| 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数 |  |  |  | 機器タイプ 上段：メーカー 下段：型 番 | 仕様 (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ) | 台数
| － |  | 0 |  |  |  | － |  | 0