## 換算表作成マニュアル
企業における省エネ設備等支援事業補助金 換算表作成マニュアル
・別シートの「エネルギー使用量のCO2排出量換算表」を、「別紙１ 事業計画書」の
「３．導入予定の設備の概要」にある区分（No,1、No.2…）に合わせて区分ごとに作成してください。
（※4つ以上の区分での設備更新となる場合は、適宜、換算表シートをコピーしてお使いください。）
・「エネルギー使用量のCO2排出量換算表」で入力が必要となる「年間エネルギー
使用量」の計算については、原則として（一社）環境共創イニシアチブ（SII）が作成した手引き
や省エネ計算様式（下記にURLあり）に準拠するものとし，計算根拠を明確にしてください。
なお、手引きを使用する際の不明点等は、企業における省エネ設備等導入支援事業補助金
事務局にお問い合わせください。
＜参考リンク＞
・（一社）環境共創イニシアチブ（SII）HP 「令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（設備単位型）」
⇒ | https://sii.or.jp/setsubi07r/overview.html | （手引き・省エネ計算様式はHP下部にあります）
手引き ： 「省エネルギー量計算の手引き」（PDFファイル、機器ごと）
省エネ計算様式 ： 「申請様式一式（Ⅲ）設備単位型（Ⅲ）GX設備単位型（Ⅳ）エネルギー需要最適化型」
（zipファイル）→「04_添付」→「添付6」→「機器ごとの様式」
・稼働日数や生産量等の稼働条件は、設備の更新前後で同じという前提で計算してください。
・上記によりがたい場合は別シートの「独自計算シート」を、欄外の作成上の注意事項を参照の上、
作成・提出してください。
・基本的には同等の能力を有する設備を同数更新することを想定していますが、更新前後で、
能力の変更や台数の増加がある場合は、省エネ効果が見込まれることを前提に、理由を
記載した理由書（様式任意）を作成して別途添付してください。

## 作成例（LED）
エネルギー使用量のCO2排出量換算表
※原則、機器（型番）ごとに換算表を作成してください。LEDの場合は、「LED省エネ計算確認資料」に基づいて区分ごとに作成ください。
１．次の項目について、記載してください。 | [13 empty] | リスト
ＬＥＤ（調光制御機能なし）
更新する設備の区分（リストから選択してください。） | [5 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能なし） | [7 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能付き）
空調機器
| 既存設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 |  |  |  |  | 導入設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 | [7 empty] | 給湯機器
| （１）○○電機 （２）ABC-1234 （３）15台 （１）△△電機 （２）XYZ-1234 （３）30台 |  |  |  |  | （１）××電機 （２）abc-1234 （３）15台 （１）○○電機 （２）def-1234 （３）30台 | [7 empty] | 冷凍冷蔵設備
| ※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。 | [12 empty] | その他（生産設備等）
※LEDなど機器の種類が膨大となる場合は、「別添事業計画書のとおり」などと記載を省略しても構いません。
エネルギー源が電気である場合は、以下も記載してください。
電気事業者名 | [5 empty] | CO2排出係数※ | [7 empty] | 北陸電力
北陸電力 | [5 empty] | 0.000431 | [7 empty] | 関西電力
※「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R6年度実績－ R8.1.9 環境省・経済産業省公表」より転記すること。 | [13 empty] | その他
（参考）北陸電力の場合はCO2排出係数は0.000431、関西電力の場合はCO2排出係数は0.000396
その他の電気事業者の場合は、下記リンクを参照の上、記載してください。
⇒ | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf
２．年間エネルギー使用量の算出
・LED更新の場合は、「LED省エネ計算確認資料」を使用して、区分ごとの年間エネルギー使用量を算出してください。
・LED以外の更新の場合は、原則、（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した省エネ計算フォーマット等を使用して年間エネルギー使用量を算出してください。
・算出に使用した計算根拠となる資料は別途添付してください。
３．２で算出した年間エネルギー使用量を下表の「①年間エネルギー使用量」欄に入力し、「④CO2排出量」を
算出してください。（原則として、小数点第3位を切り捨てるよう計算しています）
[6 empty] | 既存設備 |  |  |  | 導入設備
エネルギーの種類 |  |  |  |  | ①年間エネルギー使用量の単位 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12
電気 | 電気事業者 からの買電 |  |  |  | ｋWh | 13112.1 | 8.64 | 0.000431 | 5.65 | 5485 | 8.64 | 0.000431 | 2.36
| 上記以外の 買電 | （ ） |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
燃料 | 灯油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0 | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0
| 軽油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38 | 0.0188 | 0 | 0 | 38 | 0.0188 | 0
| Ａ重油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0 | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0
| 液化石油ガス(ＬＰＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0 | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0
| 石油系炭化水素ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0
| 液化天然ガス(ＬＮＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0 | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0
| その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（福井都市ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44 | 0.0139 | 0 | 0 | 46 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（越前エネライン） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（敦賀ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| その他の燃料 |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [5 empty] | - | - | - | 5.65 | - | - | - | 2.36
※表中に記載以外の燃料種や換算係数を用いる場合は、「その他の燃料」欄を使用し、青色着色部分に燃料種名称、単位、換算係数等を記載すること。
（単位、換算係数は燃料販売会社等に確認すること。）
★更新前後での省エネルギー率および省CO2効果
CO2排出量 (t-CO2) |  |  |  | CO2削減率 (%) |  |  | 省CO２効果が 30％以上か
導入前 |  | 導入後
5.65 |  | 2.36 |  | 58.2 |  |  | ○
※CO2削減率は小数点第2位を切り捨てています。
４．算出した上記の数値を「別紙１ 事業計画書」の「４．導入効果（省CO2率）の算定」欄に転記してください。
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。
・黄色以外の色付きのセルには計算式が既に入力されておりますので、基本的には変更しないでください。
・入力を終えたら、緑色のセルがコメントにあるような内容に反映されているかを確認してください。
Note on J31: 上記で記載した電気事業者別のCO2排出係数が入力されているかをご確認ください。
Note on N31: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M43: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N43: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M44: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N44: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。

## 作成例 (空調)
エネルギー使用量のCO2排出量換算表
※原則、機器（型番）ごとに換算表を作成してください。LEDの場合は、「LED省エネ計算確認資料」に基づいて区分ごとに作成ください。
１．次の項目について、記載してください。 | [13 empty] | リスト
ＬＥＤ（調光制御機能なし）
更新する設備の区分（リストから選択してください。） | [5 empty] | 空調機器 | [7 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能付き）
空調機器
| 既存設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 |  |  |  |  | 導入設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 | [7 empty] | 給湯機器
| （１）○○電機 （２）AAA-BBB （３）1台 |  |  |  |  | （１）△△電機 （２）XXX-YYY （３）1台 | [7 empty] | 冷凍冷蔵設備
| ※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。 | [12 empty] | その他（生産設備等）
※LEDなど機器の種類が膨大となる場合は、「別添事業計画書のとおり」などと記載を省略しても構いません。
エネルギー源が電気である場合は、以下も記載してください。
電気事業者名 | [5 empty] | CO2排出係数※ | [7 empty] | 北陸電力
北陸電力 | [5 empty] | 0.000431 | [7 empty] | 関西電力
※「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R6年度実績－ R8.1.9 環境省・経済産業省公表」より転記すること。 | [13 empty] | その他
（参考）北陸電力の場合はCO2排出係数は0.000431、関西電力の場合はCO2排出係数は0.000396
その他の電気事業者の場合は、下記リンクを参照の上、記載してください。
⇒ | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf
２．年間エネルギー使用量の算出
・LED更新の場合は、「LED省エネ計算確認資料」を使用して、区分ごとの年間エネルギー使用量を算出してください。
・LED以外の更新の場合は、原則、（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した省エネ計算フォーマット等を使用して年間エネルギー使用量を算出してください。
・算出に使用した計算根拠となる資料は別途添付してください。
３．２で算出した年間エネルギー使用量を下表の「①年間エネルギー使用量」欄に入力し、「④CO2排出量」を
算出してください。（原則として、小数点第3位を切り捨てるよう計算しています）
[6 empty] | 既存設備 |  |  |  | 導入設備
エネルギーの種類 |  |  |  |  | ①年間エネルギー使用量の単位 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12
電気 | 電気事業者 からの買電 |  |  |  | ｋWh | 13546.2 | 8.64 | 0.000431 | 5.83 | 3436.8 | 8.64 | 0.000431 | 1.48
| 上記以外の 買電 | （ ） |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
燃料 | 灯油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0 | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0
| 軽油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38 | 0.0188 | 0 | 0 | 38 | 0.0188 | 0
| Ａ重油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0 | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0
| 液化石油ガス(ＬＰＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0 | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0
| 石油系炭化水素ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0
| 液化天然ガス(ＬＮＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0 | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0
| その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（福井都市ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44 | 0.0139 | 0 | 0 | 46 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（越前エネライン） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（敦賀ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| その他の燃料 |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [5 empty] | - | - | - | 5.83 | - | - | - | 1.48
※表中に記載以外の燃料種や換算係数を用いる場合は、「その他の燃料」欄を使用し、青色着色部分に燃料種名称、単位、換算係数等を記載すること。
（単位、換算係数は燃料販売会社等に確認すること。）
★更新前後での省エネルギー率および省CO2効果
CO2排出量 (t-CO2) |  |  |  | CO2削減率 (%) |  |  | 省CO２効果が 30％以上か
導入前 |  | 導入後
5.83 |  | 1.48 |  | 74.6 |  |  | ○
※CO2削減率は小数点第2位を切り捨てています。
４．算出した上記の数値を「別紙１ 事業計画書」の「４．導入効果（省CO2率）の算定」欄に転記してください。
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。
・黄色以外の色付きのセルには計算式が既に入力されておりますので、基本的には変更しないでください。
・入力を終えたら、緑色のセルがコメントにあるような内容に反映されているかを確認してください。
Note on J31: 上記で記載した電気事業者別のCO2排出係数が入力されているかをご確認ください。
Note on N31: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M43: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N43: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M44: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N44: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。

## エネルギー使用量のCO2排出量換算表（No.1)
エネルギー使用量のCO2排出量換算表
※原則、機器（型番）ごとに換算表を作成してください。LEDの場合は、「LED省エネ計算確認資料」に基づいて区分ごとに作成ください。
１．次の項目について、記載してください。 | [13 empty] | リスト
ＬＥＤ（調光制御機能なし）
更新する設備の区分（リストから選択してください。） | [13 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能付き）
空調機器
| 既存設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 |  |  |  |  | 導入設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 | [7 empty] | 給湯機器
冷凍冷蔵設備
| ※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。 | [12 empty] | その他（生産設備等）
※LEDなど機器の種類が膨大となる場合は、「別添事業計画書のとおり」などと記載を省略しても構いません。
エネルギー源が電気である場合は、以下も記載してください。
電気事業者名 | [5 empty] | CO2排出係数※ | [7 empty] | 北陸電力
関西電力
※「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R6年度実績－ R8.1.9 環境省・経済産業省公表」より転記すること。 | [13 empty] | その他
（参考）北陸電力の場合はCO2排出係数は0.000431、関西電力の場合はCO2排出係数は0.000396
その他の電気事業者の場合は、下記リンクを参照の上、記載してください。
⇒ | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf
２．年間エネルギー使用量の算出
・LED更新の場合は、「LED省エネ計算確認資料」を使用して、区分ごとの年間エネルギー使用量を算出してください。
・LED以外の更新の場合は、原則、（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した省エネ計算フォーマット等を使用して年間エネルギー使用量を算出してください。
・算出に使用した計算根拠となる資料は別途添付してください。
３．２で算出した年間エネルギー使用量を下表の「①年間エネルギー使用量」欄に入力し、「④CO2排出量」を
算出してください。（原則として、小数点第3位を切り捨てるよう計算しています）
[6 empty] | 既存設備 |  |  |  | 導入設備
エネルギーの種類 |  |  |  |  | ①年間エネルギー使用量の単位 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12
電気 | 電気事業者 からの買電 |  |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
| 上記以外の 買電 | （ ） |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
燃料 | 灯油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0 | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0
| 軽油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38 | 0.0188 | 0 | 0 | 38 | 0.0188 | 0
| Ａ重油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0 | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0
| 液化石油ガス(ＬＰＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0 | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0
| 石油系炭化水素ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0
| 液化天然ガス(ＬＮＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0 | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0
| その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（福井都市ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44 | 0.0139 | 0 | 0 | 46 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（越前エネライン） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（敦賀ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| その他の燃料 |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [5 empty] | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
※表中に記載以外の燃料種や換算係数を用いる場合は、「その他の燃料」欄を使用し、青色着色部分に燃料種名称、単位、換算係数等を記載すること。
（単位、換算係数は燃料販売会社等に確認すること。）
★更新前後での省エネルギー率および省CO2効果
CO2排出量 (t-CO2) |  |  |  | CO2削減率 (%) |  |  | 省CO２効果が 30％以上か
導入前 |  | 導入後
0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
※CO2削減率は小数点第2位を切り捨てています。
４．算出した上記の数値を「別紙１ 事業計画書」の「４．導入効果（省CO2率）の算定」欄に転記してください。
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。
・黄色以外の色付きのセルには計算式が既に入力されておりますので、基本的には変更しないでください。
・入力を終えたら、緑色のセルがコメントにあるような内容に反映されているかを確認してください。
Note on J31: 上記で記載した電気事業者別のCO2排出係数が入力されているかをご確認ください。
Note on N31: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M43: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N43: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M44: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N44: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。

## エネルギー使用量のCO2排出量換算表（No.2)
エネルギー使用量のCO2排出量換算表
※原則、機器（型番）ごとに換算表を作成してください。LEDの場合は、「LED省エネ計算確認資料」に基づいて区分ごとに作成ください。
１．次の項目について、記載してください。 | [13 empty] | リスト
ＬＥＤ（調光制御機能なし）
更新する設備の区分（リストから選択してください。） | [13 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能付き）
空調機器
| 既存設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 |  |  |  |  | 導入設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 | [7 empty] | 給湯機器
冷凍冷蔵設備
| ※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。 | [12 empty] | その他（生産設備等）
※LEDなど機器の種類が膨大となる場合は、「別添事業計画書のとおり」などと記載を省略しても構いません。
エネルギー源が電気である場合は、以下も記載してください。
電気事業者名 | [5 empty] | CO2排出係数※ | [7 empty] | 北陸電力
関西電力
※「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R6年度実績－ R8.1.9 環境省・経済産業省公表」より転記すること。 | [13 empty] | その他
（参考）北陸電力の場合はCO2排出係数は0.000431、関西電力の場合はCO2排出係数は0.000396
その他の電気事業者の場合は、下記リンクを参照の上、記載してください。
⇒ | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf
２．年間エネルギー使用量の算出
・LED更新の場合は、「LED省エネ計算確認資料」を使用して、区分ごとの年間エネルギー使用量を算出してください。
・LED以外の更新の場合は、原則、（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した省エネ計算フォーマット等を使用して年間エネルギー使用量を算出してください。
・算出に使用した計算根拠となる資料は別途添付してください。
３．２で算出した年間エネルギー使用量を下表の「①年間エネルギー使用量」欄に入力し、「④CO2排出量」を
算出してください。（原則として、小数点第3位を切り捨てるよう計算しています）
[6 empty] | 既存設備 |  |  |  | 導入設備
エネルギーの種類 |  |  |  |  | ①年間エネルギー使用量の単位 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12
電気 | 電気事業者 からの買電 |  |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
| 上記以外の 買電 | （ ） |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
燃料 | 灯油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0 | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0
| 軽油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38 | 0.0188 | 0 | 0 | 38 | 0.0188 | 0
| Ａ重油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0 | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0
| 液化石油ガス(ＬＰＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0 | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0
| 石油系炭化水素ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0
| 液化天然ガス(ＬＮＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0 | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0
| その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（福井都市ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44 | 0.0139 | 0 | 0 | 46 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（越前エネライン） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（敦賀ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| その他の燃料 |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [5 empty] | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
※表中に記載以外の燃料種や換算係数を用いる場合は、「その他の燃料」欄を使用し、青色着色部分に燃料種名称、単位、換算係数等を記載すること。
（単位、換算係数は燃料販売会社等に確認すること。）
★更新前後での省エネルギー率および省CO2効果
CO2排出量 (t-CO2) |  |  |  | CO2削減率 (%) |  |  | 省CO２効果が 30％以上か
導入前 |  | 導入後
0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
※CO2削減率は小数点第2位を切り捨てています。
４．算出した上記の数値を「別紙１ 事業計画書」の「４．導入効果（省CO2率）の算定」欄に転記してください。
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。
・黄色以外の色付きのセルには計算式が既に入力されておりますので、基本的には変更しないでください。
・入力を終えたら、緑色のセルがコメントにあるような内容に反映されているかを確認してください。
Note on J31: 上記で記載した電気事業者別のCO2排出係数が入力されているかをご確認ください。
Note on N31: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M43: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N43: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M44: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N44: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。

## エネルギー使用量のCO2排出量換算表（No.3)
エネルギー使用量のCO2排出量換算表
※原則、機器（型番）ごとに換算表を作成してください。LEDの場合は、「LED省エネ計算確認資料」に基づいて区分ごとに作成ください。
１．次の項目について、記載してください。 | [13 empty] | リスト
ＬＥＤ（調光制御機能なし）
更新する設備の区分（リストから選択してください。） | [13 empty] | ＬＥＤ（調光制御機能付き）
空調機器
| 既存設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 |  |  |  |  | 導入設備 ⑴メーカー、⑵型番、⑶数量 | [7 empty] | 給湯機器
冷凍冷蔵設備
| ※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。 | [12 empty] | その他（生産設備等）
※LEDなど機器の種類が膨大となる場合は、「別添事業計画書のとおり」などと記載を省略しても構いません。
エネルギー源が電気である場合は、以下も記載してください。
電気事業者名 | [5 empty] | CO2排出係数※ | [7 empty] | 北陸電力
関西電力
※「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R6年度実績－ R8.1.9 環境省・経済産業省公表」より転記すること。 | [13 empty] | その他
（参考）北陸電力の場合はCO2排出係数は0.000431、関西電力の場合はCO2排出係数は0.000396
その他の電気事業者の場合は、下記リンクを参照の上、記載してください。
⇒ | https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf
２．年間エネルギー使用量の算出
・LED更新の場合は、「LED省エネ計算確認資料」を使用して、区分ごとの年間エネルギー使用量を算出してください。
・LED以外の更新の場合は、原則、（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した省エネ計算フォーマット等を使用して年間エネルギー使用量を算出してください。
・算出に使用した計算根拠となる資料は別途添付してください。
３．２で算出した年間エネルギー使用量を下表の「①年間エネルギー使用量」欄に入力し、「④CO2排出量」を
算出してください。（原則として、小数点第3位を切り捨てるよう計算しています）
[6 empty] | 既存設備 |  |  |  | 導入設備
エネルギーの種類 |  |  |  |  | ①年間エネルギー使用量の単位 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12 | ①年間エネルギー使用量 | ②熱量換算係数 (GJ/単位） | ③CO2排出係数 (t-CO2/単位） | ④CO2排出量 （t-CO2) 電気：①×③ 燃料：①×②×③×44/12
電気 | 電気事業者 からの買電 |  |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
| 上記以外の 買電 | （ ） |  |  | ｋWh | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
燃料 | 灯油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0 | 0 | 36.5 | 0.0187 | 0
| 軽油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38 | 0.0188 | 0 | 0 | 38 | 0.0188 | 0
| Ａ重油 |  |  |  | ｋｌ | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0 | 0 | 38.9 | 0.0193 | 0
| 液化石油ガス(ＬＰＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0 | 0 | 50.1 | 0.0163 | 0
| 石油系炭化水素ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 46.1 | 0.0144 | 0
| 液化天然ガス(ＬＮＧ) |  |  |  | ｔ | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0 | 0 | 54.7 | 0.0139 | 0
| その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 38.4 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（福井都市ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44 | 0.0139 | 0 | 0 | 46 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（越前エネライン） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| 都市ガス（敦賀ガス） |  |  |  | 千ｍ３ | 0 | 44.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 45 | 0.0139 | 0
| その他の燃料 |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [5 empty] | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
※表中に記載以外の燃料種や換算係数を用いる場合は、「その他の燃料」欄を使用し、青色着色部分に燃料種名称、単位、換算係数等を記載すること。
（単位、換算係数は燃料販売会社等に確認すること。）
★更新前後での省エネルギー率および省CO2効果
CO2排出量 (t-CO2) |  |  |  | CO2削減率 (%) |  |  | 省CO２効果が 30％以上か
導入前 |  | 導入後
0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
※CO2削減率は小数点第2位を切り捨てています。
４．算出した上記の数値を「別紙１ 事業計画書」の「４．導入効果（省CO2率）の算定」欄に転記してください。
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。
・黄色以外の色付きのセルには計算式が既に入力されておりますので、基本的には変更しないでください。
・入力を終えたら、緑色のセルがコメントにあるような内容に反映されているかを確認してください。
Note on J31: 上記で記載した電気事業者別のCO2排出係数が入力されているかをご確認ください。
Note on N31: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M43: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N43: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on M44: 既存設備の熱量換算係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。
Note on N44: 既存設備のCO2排出係数と同じ数値が入力されているかをご確認ください。

## 独自計算シート
独自計算シート
※（一社）環境共創イニシアチブ（SII)が作成した手引きに準拠した計算が困難な場合は、下記の欄に計算過程を記載してください。
【既存設備の計算】
【導入設備の計算】
・独自計算の考え方（前提条件、計算過程の説明 等）
※必要に応じて行を広げるなどして記載してください。
＜作成上の注意事項＞
・第三者にもわかるよう、独自計算の考え方を平易に示し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。
・省エネルギー量の根拠、計算の前提となる数値（稼働時間、稼働日数等）、単位および式等を具体的に記入
してください。
計算結果しか記載されていない場合は、追加で根拠書類の提出を求めることがあります。
・電卓で計算過程が追える程度に記載してください。
・複数設備を導入する場合は、設備ごとに省エネルギー量が分かるように記載してください。
・更新前後での設備の稼働条件は統一してください。生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量を
計算に入れないでください。
・生産量や稼働時間等が減る見込みの場合も、既存設備と導入予定設備の稼働条件は同一のもので計算してください。
（加工速度等の向上によって、設備の稼働時間が短くなる場合、導入予定設備の稼働時間を既存設備に合わせる必要
はありません。）
・既存設備のエネルギー使用量（電力使用量）に、経年劣化を理由とした補正を加えないでください。
（実績値や測定値等から求める場合は除く）
・原則、補機類等のエネルギー使用量（電力使用量）は含めないでください。
・提出前に、計算結果が妥当なものかどうか、可能な範囲で確認してください。
（専門業者等への確認、検針票との比較 等）
【作成要領】
・黄色のセルに必要事項を入力してください。