## 非機能要件対応表
非機能要件対応表 | [6 empty] | （様式４）
B～G列でに記載された非機能要件に対し、それぞれどの程度対応可能かについてI,J列に回答すること。また、補足等があれば備考に記載すること。回答の凡例は以下のとおり。
【凡例】 ◎：要件以上に有益な提案が可能（必ず詳細を備考に記載）、 ○：要件の全てを満たすことが可能、 △：要件を満たすことができないが代替策を提案可能（必ず詳細を備考に記載）、 ×：対応不可
項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | メトリクス (指標) | 要求目標 | 対応可否 | 備考
1 | 県・市町のシステム環境 |  |  |  | 県・市町の管理者・担当者が使用できるパソコンのOSとブラウザは、以下の代表的なものにおいて、正常に表示し、動作すること。なお、県・市町の管理者・担当者の要望を踏まえ、以下に該当しないものについても適宜柔軟に対応すること。 また、バージョンアップした場合は3か月以内に対応可能なシステムとすること。 === OS：Windows11以上 ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ウイルス対策ソフト：Windows Defender PDFビューア：Microsoft Edge、Acrobat Reader
2 | サーバ環境 |  |  |  | ISMAPに準拠したクラウドサーバを前提とすること。県との協議の上、ガバメントクラウドの利用も検討すること。
3 | 可用性 | 継続性 | 運用スケジュール | 運用時間 | システムの運用時間は、24時間365日を前提とすること。
4 |  |  |  | 計画停止の有無 | 事前の合意に基づく計画停止有り（運用スケジュールの変更可）とすること。
5 |  |  | 業務継続性 | 対象業務範囲 | 対象業務範囲は、全ての業務（県・市町のウェブサイトからの自動的な情報取得、生成AIを活用した情報のカテゴリ分け・テキスト作成による配信データの作成、情報発信事業者への配信データの提供、システムの保守・運用および県・市町担当者への問い合わせ対応とする）とすること。
6 |  |  |  | サービス切替時間 | 1日程度の中断とすること。
7 |  |  |  | 業務継続の要求度 | 障害時の業務停止を許容することとする。 | － | 回答不要
8 |  |  | 目標復旧水準 （業務停止時） | RPO（目標復旧地点） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、1営業日前の時点までのデータ復旧を目標とすること。
9 |  |  |  | RTO（目標復旧時間） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、1営業日以内でのシステム復旧を目標とすること。
10 |  |  |  | RLO（目標復旧レベル） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、システム機能の復旧を実施すること。
11 |  |  | 目標復旧水準 （大規模災害時） | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害時、情報システムに甚大な被害が生じた場合、情報システムは、１ヶ月以内に再開することを目標とすること。
12 |  |  | 稼働率 | 稼働率 | 年間のシステム稼働率は、99.5%を目標とすること。
13 |  | 災害対策 | システム | 復旧方針 | 同一の構成でシステムを再構築すること。
14 |  |  | 外部保管データ | 保管場所分散度 | 遠隔地へのデータ保管は、インフラの仕様等を踏まえ、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
15 |  |  |  | 保管方法 | 大規模災害時のデータ保管方法は、インフラの仕様等を踏まえ、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
16 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | 業務量 | ユーザ数 | プッシュ型情報発信システム（管理機能）にアクセスする利用者は、事前に登録された県・市町の管理者・担当者最大100名程度を想定する。
17 |  |  |  | 同時アクセス数 | 同時アクセス数は、最大100アカウント程度を想定する。
18 |  |  |  | APIクライアント数 | APIが送受信をするクライアントは、情報発信事業者等のシステムであり、最大10程度を想定する。
19 |  |  |  | データ量 | データ量は、ベンダーによる提案事項とすること。 なお、バッチ処理件数および保管期間（1年間）を踏まえて見積もること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
20 |  |  |  | バッチ処理頻度① | 取得対象ウェブサイトに掲載されるお知らせを取得・カテゴリ分け・出力する頻度は、1日1回程度を想定する。
21 |  |  |  | バッチ処理頻度② | 福井県に関連するLアラート情報を取得・出力する頻度は、24時間即時に実施することを想定する。
22 |  |  |  | バッチ処理件数① | 取得対象ウェブサイトに掲載されるお知らせの合計数は週当たり300～700ページ程度を想定する。
23 |  |  |  | バッチ処理件数② | 県・市町担当者による直接入力の件数は、週当たり最大100件程度を想定する。
24 |  |  | 保管期間 | 保管期間 | 保管期間は、1年とすること。
25 |  | 性能目標値 | オンラインレスポンス | バッチ処理時間 | 情報取得対象ウェブサイトに掲載されるお知らせを取得・カテゴリ分け・XML形式に出力するタイムは、最大180分間を想定する。システムとしては、毎日17時頃に取得したデータを1～2時間後に情報発信事業者向けに発信することを想定する。
26 |  |  |  | レスポンス① | 県・市町の管理者・担当者により直接入力されてからXML形式に出力・情報発信事業者向けに発信するタイムは、最大10分間を想定する。
27 |  |  |  | レスポンス② | その他の単純な画面操作（アカウント管理、マスタ登録等）へのレスポンスタイムは最大10秒を想定する。
28 | 運用・保守性 | 基盤運用 | バックアップ | バックアップ利用範囲 | 障害発生時に、システム全体を目標復旧地点（RPO）へ回復すること。
29 |  |  |  | バックアップ自動化の範囲 | バックアップ自動化の範囲は、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
30 |  |  |  | バックアップ取得間隔 | バックアップ取得間隔は、1日1回以上とすること。
31 |  |  |  | バックアップ保存期間 | バックアップ保存期間は、1年とすること。
32 |  |  | 運用監視 | 死活監視 | システムを構成するハードウェア、OS、ミドルウェアおよびアプリケーションについて、死活監視を含む稼働監視を行い、異常を検知した場合に速やかに通知される仕組みを備えること。監視間隔は、リアルタイム（概ね数分間隔）とすること。
33 |  |  |  | エラー監視 | システムの処理が正しく実行されない（クローリングが実施できない、生成AIによるカテゴリ分け・抽出ができない、データの出力が実施できない、システムにログインできない等）場合に速やかに障害対応できるような監視を行うこと。監視間隔は、1時間ごととすること。
34 |  | 運用保守 | システム保守 | 保守業務の範囲 | システムの正常な動作を確保するための一切の保守業務を実施すること。
35 |  |  |  | モジュールの使用有無 | システムで使用するソフトウェアにおいて、修正等のモジュールが提供された場合は、モジュールの適用の必要性を判断し、県の承認を得た上で実施すること。
36 |  |  |  | 情報取得対象ウェブサイトの追加・更新 | 県からクローリング対象のウェブサイト追加や更新の連絡を受けた際には、速やかに対象のウェブサイトの新着情報欄から正しくクローリングができるよう、設定等の更新作業を実施すること。
37 |  |  |  | ソフトウェアの脆弱性に対する対応 | システムで使用するソフトウェアに対する脆弱性情報が各メーカーより報告された場合は、全体への影響度を考慮に入れ、対策プログラムの適応の必要性を判断し、県の承認を得た上で、対策を実施すること。
38 |  |  |  | ウイルスの検出等に対する対応 | ウイルスの検出や不正アクセス等の事案が発生した場合は、県・市町等と協力し、対応および原因究明を行うこと。
39 |  |  | 運用負荷削減 | 保守作業自動化の範囲 | 保守作業自動化の範囲は、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
40 |  | 運用環境 | 開発用環境の設置 | 開発用環境の設置有無 | 開発用環境の設置方法・設置環境について、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
41 |  |  | 試験用環境の設置 | 試験用環境の設置有無 | 試験用環境の設置方法・設置方法・設置環境について、ベンダーによる提案事項とすること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
42 |  |  | マニュアル準備レベル | マニュアル準備レベル | 県・市町の管理者・担当者用の操作マニュアルおよび運用保守計画書（基本的ベンダーが保守作業を実施するが、緊急時に県が補助的に実施する設定変更・簡易復旧作業等に必要な内容も含む ）を提供すること。
43 |  |  | 外部システム接続 | 外部システムとの接続有無 | 情報発信事業者のシステム・アプリ等とAPIにより接続する。API が同一環境内の他の API やソフトウェアとリソース（ポート・CPU・メモリ・ストレージ等）や設定を奪い合わず、干渉や性能低下を起こさないようにすること。他のシステムやコンポーネントと正しくデータやサービスを利用できるようにすること。
44 |  |  | ライフサイクル期間 | ライフサイクル期間 | システムのライフサイクル期間（次回のシステム更改までの期間）は、5年とすること。
45 |  | 問い合わせ対応等 | 通常時 | 連絡窓口の設置（県・市町） | 県・市町の管理者・担当者からの、システム利用方法や情報取得元ウェブサイトの追加・変更等の問い合わせを受け付ける連絡窓口を設置すること。希望する対応時間および連絡方法については次に示す。なお、さらに効果的・効率的な体制が整えられる場合は提案すること。 ・電話での問い合わせ：平日の午前９時から午後５時００分まで ・メールでの問い合わせ：同上（受信は24時間365日可能とする。）
46 |  |  |  | 連絡窓口の設置（情報発信事業者） | 情報発信事業者からの、システムへの新規接続依頼や、システムの活用方法に関する問い合わせ窓口を設置すること。希望する対応時間および連絡方法については、県・市町の連絡窓口と同様とする。
47 |  |  |  | 県への報告等 | 問い合わせ内容・改善内容の記録・管理を行い、定期報告会で報告を行うこと。
48 |  |  | 障害時 | 連絡窓口の設置 | 通常時の問合せ対応の時間帯以外においても対応できる障害等緊急時用の連絡窓口を設置すること。障害等緊急で対応すべき事象が発生した場合は、速やかに必要な対応を行うこと。なお、障害など緊急時の対応手順等はあらかじめ作成し、県へ提示すること。
49 |  |  |  | 県への報告等 | 障害発生の際は、その障害原因を特定し、県へ報告すること。重大障害の際には、対策会議等を開催し、経過等を取りまとめて報告するとともに、改善策を県へ提示すること。
50 |  | その他の運用管理方針 | 定期報告会等 | 定期報告会の開催 （四半期に1回程度） | 県・市町および情報発信事業者からの問い合わせ内容、障害対応・システム保守内容、生成AIの処理精度の確認結果、システムおよび運用方法の改善に関する検討・実施内容、県・市町による情報取得対象ウェブサイトの運用の見直しに向けた課題・改善点等について定期報告会資料としてとりまとめ、県に報告すること。
51 |  |  |  | 定期連絡会の開催 （1年に1回程度） | 住民への効果的な情報発信に向けて情報発信事業者（県が指定する1～2者程度）と住民目線でのプッシュ型情報発信の利用体験向上を目的とした、システムおよび運用方法の改善を検討し、その結果を定期連絡会資料としてとりまとめ、県に報告すること。
52 |  |  |  | 利用者へのアンケートの実施 （1年に1回程度） | 利用者目線からの意見・要望を把握するため、当該情報発信事業者と連携して利用者へのアンケートを行い、利用者のニーズやシステムの改善点等を把握すること。
53 |  |  | 改善の検討・実施 | システムおよび運用方法等の改善検討 | システムの目指す姿（仕様書1.3後段を参照）の実現に向けて、県との協議、県・市町の管理者および担当者からの問い合わせ対応、利用者アンケート等に基づき、システムおよび運用方法等の改善を検討すること。改善点については定期報告会資料に取りまとめ、県に報告すること。
54 |  |  | 改修等における対応 | 関連資料の改版 | システム改修または設定変更により設計書や操作マニュアル等の関連資料に改版が必要になる場合は当該資料の改版を行い、県へ提出すること。
55 | セキュリティ | 前提条件・制約条件 | 情報セキュリティに関するコンプライアンス | 順守すべき社内規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無 | 有り（福井県セキュリティポリシー） | － | 回答不要
56 |  | セキュリティリスク分析 | セキュリティリスク分析 | リスク分析範囲 | リスク分析範囲は、開発範囲とすること。
57 |  | AIセキュリティ | 不正入力対策 | 不正入力のリスク対策 | プロンプトインジェクション等の攻撃を想定し、不正な入力（個人情報や隠し命令文を含む）を受け付けない、あるいは無害化する仕組みを実装すること。
58 |  |  | 出力コンテンツの安全性確保 | 不適切な出力のリスク対策 | AIの生成結果に、意図しない有害な情報（差別的、暴力的内容など）や機密情報が含まれないよう、出力内容を監視・フィルタリングする仕組みを実装すること。
59 |  |  | 攻撃リスクへの対策 | LLMサーバのアクセス先の制限 | LLMサーバのアクセス先を制限し、攻撃者のサーバにアクセスできないようにすること。
60 |  |  | トレーサビリティの確保 | AI利用のログ取得 | AIへの入力（プロンプト）とAIからの出力（レスポンス）に関するログを取得し、不正利用の追跡や監査に利用できるようにすること。
61 |  | APIセキュリティ | 不正アクセス対策 | 不正アクセスのリスク対策 | 外部システムと連携するAPIについて、許可されていない利用者が情報にアクセスできないようにすること。リクエストやレスポンスの通信途中の第三者による改ざんを防ぐこと。
62 |  |  | トレーサビリティの確保 | API利用のログ取得 | 送信者や受信者が後から関与を否定できないようにすること。監査やトラブルシューティング時に追跡可能にすること。やり取りする情報や利用者が正しいものであることを保証すること。
63 |  | セキュリティ診断 | セキュリティ診断 | ネットワーク診断実施の有無 | ネットワーク診断は、実施すること。
64 |  |  |  | Web診断実施の有無 | Web診断は、実施すること。
65 |  | アクセス・利用制限 | 認証機能 | 管理権限を持つ主体の認証 | ユーザ（県・市町職員）がシステムにアクセスする際の認証方法は、2要素以上の認証とすること。
66 |  | データの秘匿 | データ暗号化 | 伝送データの暗号化の有無 | 伝送データについては、認証情報のみ暗号化すること。
67 |  |  |  | 蓄積データの暗号化の有無 | 蓄積データについては、認証情報のみ暗号化すること。
68 |  | 不正追跡・監視 | 不正監視 | ログの取得 | ログの取得については必要なログを取得すること。
69 |  |  |  | ログ保管期間 | ログ保管期間は、6ヶ月とすること。
70 |  |  |  | 不正監視対象（装置） | 不正監視対象は、重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分とすること。
71 |  |  |  | 不正監視対象（ネットワーク） | 不正監視対象（ネットワーク）は、重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分とすること。
72 |  |  |  | 不正監視対象（侵入者・不正操作等） | 不正監視対象（侵入者・不正操作等）は、重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分とすること。
73 |  | ネットワーク対策 | ネットワーク制御 | 通信制御 | 踏み台攻撃等の脅威や、情報の持ち出しを抑止するために、不正な通信を遮断等のネットワーク制御を実施すること。
74 |  |  | 不正検知 | 不正通信の検知範囲 | 不正通信の検知範囲は、システム全体とすること。
75 |  |  | サービス停止攻撃の回避 | ネットワークの輻輳対策 | ネットワークの輻輳対策は行わないこと（DoS/DDoS攻撃については、可用性対策にてある程度の対策を実施し、それ以上は許容する）。
76 |  | マルウェア対策 | マルウェア対策 | マルウェア対策実施範囲 | マルウェア対策実施範囲は、システム全体とすること。
77 |  | Web対策 | Web実装対策 | WAFの導入の有無 | WAF等ネットワークセキュリティ対策は、実施すること。
78 | システム環境・エコロジー | システム制約/前提条件 | 構築時の制約条件 | 構築時の制約条件 | システム構築時には制約無しを想定するが、考慮すべき条件があればベンダーから提案すること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
79 |  |  | 運用時の制約条件 | 運用時の制約条件 | システム運用時には制約無しを想定するが、考慮すべき条件があればベンダーから提案すること。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）
80 |  |  | クライアント数 | クライアント数 | クライアント数は、上限が決まっているものとする（100アカウント程度）。
81 |  |  | 拠点数 | 拠点数 | 拠点数は福井県および県内全市町の計18自治体を基本として18以上とすることを想定する。
82 |  |  | 地域的広がり | 地域的広がり | アクセス範囲は国内とすること。
83 |  |  | 特定製品指定 | 特定製品の採用有無 | 特定製品の指定はないものとする。 | － | （必要に応じて提案の内容を記載すること。）

## 非機能要件一覧_old (hidden)
■非機能要件一覧
項番 | 大項目 | 中項目 | メトリクス（指標） | 要求目標等 | 補足説明等
A.1.3.1 | 可用性 | 継続性 | RPO（目標復旧地点）※（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、障害発生時点（日次バックアップ+アーカイブ※からの復旧）までのデータ復旧を目標とすること。 | RPO：業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。
A.1.3.2 |  |  | RTO（目標復旧時間）※（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、1営業日以内でのシステム復旧を目標とすること。 | RTO：業務停止を伴う障害（主にハードウェア・ソフトウェア故障）が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。
A.1.3.3 |  |  | RLO（目標復旧レベル）※（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、一部システム機能の復旧を実施すること。 | RLO：業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル（特定システム機能・すべてのシステム機能）の目標値。
A.1.4.1 |  |  | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害時、情報システムに甚大な被害が生じた場合、情報システムは、１ヶ月以内に再開することを目標とすること。 |  | １か月でいいのでは？
A.1.5.1 |  |  | 稼働率 | 年間のシステム稼働率は、99.5%を目標とすること。
A.3.1.1 |  | 災害対策 | 復旧方針 | 同一の構成でシステムを再構築すること。 |  | ガバクラの場合はそれに依存するので、書き方を要検討 | クラウドサーバを使用して・・。調整によりガバメントクラウドを使用する可能性がある
A.3.2.1 |  |  | 保管場所分散度 | 遠隔地へのデータ保管は、ベンダーによる提案事項とすること。 |  | ガバクラの場合はそれに依存するので、書き方を要検討
A.3.2.2 |  |  | 保管方法 | 大規模災害時のデータ保管方法は、ベンダーによる提案事項とすること。 |  | ガバクラの場合はそれに依存するので、書き方を要検討
B.1.1.1 | 性能・拡張性 | 業務処理量 | ユーザ数 | 利用者数は、不特定多数のユーザが利用できること。 |  | 要検討
B.1.1.2 |  |  | 同時アクセス数 | 同時アクセス数は、不特定多数のアクセス有りとする（１００アカウント程度）。 |  | 人でいいのか？
B.1.1.3 |  |  | データ量（項目・件数） | データ量は、ベンダーによる提案事項とすること。 | 利用期間中に想定される県・市町の新着情報の数やその内容等を勘案し、必要と想定されるデータ量を見込むこと。
B.1.1.4 |  |  | オンラインリクエスト件数 | オンラインリクエスト件数は、仕様の対象としない。 | オンラインリクエスト件数：単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目。 | ？
B.1.1.5 |  |  | バッチ処理件数 | バッチ処理件数は、仕様の対象としない。 |  | バッチの頻度は入れたほうがいいかも
B.1.2.1 |  |  | ユーザ数増大率 | ユーザー数増大率は、仕様の対象としない。 |  | そもそも項目から外していいのでは？
B.1.2.2 |  |  | 同時アクセス数増大率 | 同時アクセス数増大率は、仕様の対象としない。 |  | そもそも項目から外していいのでは？
B.1.2.3 |  |  | データ量増大率 | データ量増大率は、仕様の対象としない。 |  | そもそも項目から外していいのでは？
B.1.2.4 |  |  | オンラインリクエスト件数増大率 | オンラインリクエスト件数増大率は、仕様の対象としない。 |  | そもそも項目から外していいのでは？
B.1.2.5 |  |  | バッチ処理件数増大率 | バッチ処理件数増大率は、仕様の対象としない。 |  | そもそも項目から外していいのでは？
B.2.1.4 |  | 性能目標値 | 通常時オンラインレスポンスタイム※ | 通常業務時のオンラインレスポンスタイムは、規定しない。 | オンラインレスポンスタイム：オンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。
B.2.1.5 |  |  | アクセス集中時のオンラインレスポンスタイム | 業務繁忙等によるアクセス集中時のオンラインレスポンスタイムは、ベンダーによる提案事項とすること。
B.2.2.1 |  |  | 通常時バッチレスポンス※順守度合い | 通常時のバッチレスポンスタイムは、順守度合いを定めないこと。 | バッチレスポンス：バッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス（ターンアラウンドタイム）が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに順守度合いを決める。
B.2.2.2 |  |  | アクセス集中時のバッチレスポンス順守度合い | 業務繁忙等によるアクセス集中時のバッチレスポンスタイムは、順守度合いを定めないこと。
C.1.1.1 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用時間（平日） | システムの平日運用時間は、24時間利用を前提とすること。
C.1.1.2 |  |  | 運用時間（休日等） | システムの休日運用時間は、24時間利用を前提とすること。
C.1.2.2 |  |  | 外部データの利用可否 | データ復旧の際、外部データの利用は、一部のデータ復旧に利用できること。
C.1.2.3 |  |  | データ復旧の対応範囲 | データ復旧の対応範囲は、障害発生時のデータ損失防止とすること。
C.1.2.5 |  |  | バックアップ取得間隔 | バックアップの取得間隔は、日次で取得すること。
C.1.3.1 |  |  | 監視情報 | システムの監視については、エラー監視を行うこと。
C.2.3.5 |  | 保守運用 | OS等パッチ適用タイミング | OS等のパッチについては、緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行うことを目標とする。 | OS等パッチ情報の展開とパッチ適用のポリシーに関する項目。OS等は、OS、ミドルウェア、その他のソフトウェアを指す。
C.4.3.1 |  | 運用環境 | マニュアル準備レベル | 運用マニュアルについては、各製品標準のマニュアルを利用すること。
C.4.5.1 |  |  | 外部システムとの接続有無 | 外部システムとの接続が必要な場合、企画提案書に記載すること。 |  | API使用有無を決める必要あり
C.5.2.2 |  | サポート体制 | 保守契約（ソフトウェア）の種類 | ベンダの自社製品（ソフトウェア）に対してのみ保守契約を行うこと。
C.5.3.1 |  |  | ライフサイクル期間 | システムのライフサイクル期間は、5年とすること。 | ライフサイクル期間：次回のシステム更改までの期間
C.5.9.1 |  |  | 定期報告会実施頻度 | 運用の定期報告は、四半期に1回程度実施すること。 | 障害発生時に実施される不定期の報告会は含まない
C.5.9.2 |  |  | 報告内容のレベル | 障害報告に加えて運用状況報告を行うこと。
C.6.2.1 |  | その他の運用管理方針 | サービスデスク | 新規にサービスデスクを設置し、県・市町や民間アプリからの問い合わせ対応を行うこと。
D.1.1.1 | 移行性 | 新規システムのため考慮不要
E.1.1.1 | セキュリティ | 前提条件・制約条件 | 順守すべき規程、ルール、法令 | ・福井県個人情報保護条例 ・福井県セキュリティポリシー
E.2.1.1 |  | セキュリティリスク分析 | リスク分析範囲 | リスク分析範囲は、開発範囲とする。
E.3.1.2 |  | セキュリティ診断 | Web診断実施の有無 | システムのWeb診断は、実施すること。
E.4.3.4 |  | セキュリティリスク管理 | ウィルス定義ファイル適用タイミング | システム脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイルについては、定義ファイルリリース時に実施すること。
E.5.1.1 |  | アクセス・利用制限 | 管理権限を持つ主体の認証 | 情報システムの認証方法は、1回とすること。
E.5.2.1 |  |  | システム上の対策における操作制限度 | 情報システムへの操作制限は、必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみを許可すること。
E.6.1.1 |  | データの秘匿 | 伝送データの暗号化の有無 | 伝送データについては、認証情報のみ暗号化すること。
E.6.1.2 |  |  | 蓄積データの暗号化の有無 | 蓄積データについては、認証情報のみ暗号化すること。
E.7.1.1 |  | 不正追跡・監視 | ログの取得 | ログの取得については必要なログを取得すること。
E.7.1.3 |  |  | 不正監視対象（装置） | 不正監視対象は、重要度が高い資産を扱う範囲、あるいは、外接部分とすること。
E.10.1.1 |  | Web対策 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等は、対策の強化すること。 | Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。Webシステムが攻撃される事例が増加しており、Webシステムを構築する際には、セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の実施を検討する必要がある。
E.10.1.2 |  |  | WAFの導入の有無 | WAF等ネットワークセキュリティ対策に関しては、API連携条件も考慮し、ベンダーによる提案事項とすること。 | Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。WAF※とは、Web Application Firewallのことである。
F.1.1.1 | システム環境・エコロジー | システム制約/前提条件 | 構築時の制約条件 | システム構築時には、制約無しとする。
F.1.2.1 |  |  | 運用時の制約条件 | システム運用時には、制約無しとする。
※本資料は、地方共同法人地方公共団体情報システム機構がホームページで公開している「非機能要求グレード活用シート（地方公共団体版）業務・情報システム分類グループ④」を用いて、必要箇所を抽出し作成。（https://www.j-lis.go.jp/rdd/chyousakenkyuu/cms_92978324-2.html） ※「項番」は、当該シートの内容を記載しており、再附番は行っていない。