## 住まい方説明書
住まい方説明書(チェックシート)
以下の項目を入居前、入居後定期的にチェックして、快適な住環境を維持しましょう。
お客様名 |  |  |  |  | ●換気
[5 empty] | [ ] | 24時間換気システムが、どこに設置されているか、常に稼働しているか、確認してください。
建築物の住所 |  |  |  |  | [ ] | 換気システムのフィルターが汚れて、異音がしていないか、お手入れ時期を確認してください。
[5 empty] | [ ] | 調理時や入浴後は、換気扇を使用してください。
外皮平均熱貫流率 UA値 W／㎡K | 省エネ基準 | ZEH基準 | ふくいエコはぴねす住宅 | あなたのお家 | ※適切な換気を行うことで室内で発生した汚れた空気や湿気を適切に排出することができます。
| 0.87以下 | 0.60以下 | 0.46以下 |  | ●湿度・結露
[5 empty] | [ ] | 湿度計を使って室内の湿度を確認してください。（理想は40％～60％）
[5 empty] | [ ] | 窓やサッシの表面に結露が発生していないか確認してください。
隙間相当面積 C値 ｃ㎡／㎡ | 気密性能 | 気密性能 | 気密性能 | あなたのお家 | ※必要に応じて加湿器・除湿器を使用し、窓などに結露が発生している場合は拭き取りましょう。
| 基準なし | 基準なし | 1.0以下 |  | ●冷暖房
[5 empty] | [ ] | エアコンは「自動運転」モードとし、適切な設定温度で使用してください。
※外皮平均熱貫流率（UA値）とは：住宅の断熱性能を表す指標で小さいほど高断熱な住宅となります。 ※隙間相当面積（C値）とは：住宅の気密性能を表す指標で小さいほど気密性能が高い住宅となります。 |  |  |  |  | [ ] | 石油・ガスストーブは酸欠や一酸化炭素中毒のリスクが高まるので、使用しないでください。
【換気と空気質管理】きれいな室内空気を保つために２４時間連続換気をしてください。 |  |  |  |  | 【冷暖房設備の使い方と窓の工夫】省エネ基準住宅よりもさらに冷暖房費の削減が図れる住宅です。
●２４時間換気システムは常に運転させてください。 ●定期的なお手入れをしてください。（吸込口等やフィルタは1ヶ月に1回程度。） ※お手入れの方法や頻度は各設備の取り扱い説明書をご参照ください。
【室内の湿度調節】日常生活の中で湿度調節を心がけましょう。
【暖房機の選択について】石油ストーブなどで、空気を汚さないように注意してください。
●すき間からの空気の出入りが少ない高気密住宅では、石油・ガスストーブなどの開放式暖房器具 は酸欠や一酸化炭素中毒のリスクが高まるので使用しないでください。
[5 empty] | 説明者 |  | 〇〇〇工務店 〇〇 〇〇
[5 empty] | 説明日 |  | 2025年 〇月 〇日
[5 empty] | 署名（サイン） |  | . 。
※その他、（一社）環境共生住宅推進協議会作成（国交省住宅局編集協力） 「省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅を住みこなす住まい方ガイド」もご確認ください。⇒
温度
●高断熱住宅なので、冷暖房が効きやすい住宅です。
温め過ぎず・冷やしすぎずの省エネ生活を心がけま
しょう。
●エアコン等の使用時は自動運転モードとし、適切な
温度設定にあわせましょう。
●冬は部屋をオープンに使い部屋間の温度差を小さく
しましょう。住宅内の温度が均一化することでヒー
ショックのリスク低減になります。
ふくいエコはぴねす住宅
夏：27〜28℃
冬：20〜22℃
窓の工夫
夏は建物の”外”で日射しを遮り、冬は日射を取り入れることで、冷暖房エネルギーの削減になります。
[建物の"外"で日射しを遮る方法の例]
●工事により設置
・外付けブラインド
・オーニングテント
●外付けでき、取り外し可能品を活用
・すだれ
・グリーンカーテン
・日除けシェード
※取付用の金具は工事で設置
冷暖房設備の使い方