■事前点検チェックリスト－１

| 試験計測部分 （対象項目にレ印） | 試験計測の内容 （対象項目にレ印） |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □電灯設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □他： |  |
| □動力設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □他： |  |
| □電熱設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □他： |  |
| □雷保護設備 |  | □接地抵抗 □他： |  |
| □受変電設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □静止形電源設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □他： |  |
| □発電設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □他： |  |
| □構内情報通信網設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □機器性能試験 □伝送品質測定 |  |
| □構内交換設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □サービス機能試験 □伝送品質測定 |  |
| □情報表示設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □映像・音響設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □拡声設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □誘導支援設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □テレビ共同受信設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □電界強度測定 □他： |  |
| □テレビ電波障害防除設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □受信レベル調査 □他： |  |
| □監視カメラ設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □防犯・入退室管理設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □自動火災報知設備 |  | □消防用設備等の試験基準(消防予第282号) |  |
| □中央監視制御設備 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □総合動作試験 □他： |  |
| □構内配電線路 |  | □絶縁抵抗 □接地抵抗 □他： |  |
| □ |  | □ □ |  |

※　一年点検等事前実施報告書（様式第６号）には、完成時の試験成績書に準じ、完成時・一年点検時の試験計測値を併記した様式を別途添付すること。

■事前点検チェックリスト－２

| 試験計測部分 （対象項目にレ印） | 試験計測の内容 （対象項目にレ印） |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □空気調和設備 |  | □機器性能試験 □風量測定・水量測定 □室内環境測定 □他： |  |
| □換気設備 |  | □機器性能試験 □風量測定 □他： |  |
| □自動制御設備 |  | □運転停止連動試験 □計測機能 □他： |  |
| □衛生器具設備 |  | □水量調節 □通水試験 □他： |  |
| □給水設備 |  | □機器性能試験 □水量測定 □水質測定 □他： |  |
| □排水設備 |  | □通水試験 □満水試験 □他： |  |
| □給湯設備 |  | □機器性能試験 □給湯温度測定 □他： |  |
| □消火設備 |  | □機器性能試験 □他： |  |
| □厨房設備 |  | □機器性能試験 □他： |  |
| □ガス設備 |  | □機器性能試験 □気密試験 □他： |  |
| □浄化槽設備 |  | □機器性能試験 □水質測定 □他： |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |
| □ |  |  |  |

※　一年点検等事前実施報告書（様式第６号）には、完成時の試験成績書に準じ、完成時・一年点検時の試験計測値を併記した様式を別途添付すること。