建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の登録に必要な書類

|  | 事 業 の 区 分 | 清 掃 業 | 空気環境測定業 | ダクト清掃業 | 飲料水水質検査業 | 貯水槽清掃業 | 排水管清掃業 | ねずみ昆虫等防除業 | 総合管理業 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申 請 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 機械器具の概要 （別紙１） | ・真空掃除機 ・床みがき機 | ・浮遊粉塵測定器 ・一酸化炭素検定器 ・二酸化炭素検定器 ・温度計（0.5℃目盛り） ・乾湿球湿度計(〃) ・風速計（0.2m/s以上） ・空気環境測定器具 | ・電気ドリル及び シャー又はニブラ ・内視鏡（写真撮影可の物） ・電子天びん又は化学 天びん ・コンプレッサー ・集じん機 ・真空掃除機 | ・高圧蒸気滅菌器、 感熱滅菌器、 乾燥機及びふ卵器 ・ﾌﾚ－ﾑﾚｽ原子吸光光度計又は 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発光分光分析装置 ・光電分光光度計又は 光電光度計 ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ ・蒸留装置及び還流冷却装置 ・電子天びん又は化学天びん | ・揚水ポンプ ・高圧洗浄機 ・残水処理機 ・換気ファン ・防水型照明器具 ・色度計、濁度計及び 残留塩素測定器 （貯水槽の清掃に専用 の物であること） | ・内視鏡（写真撮影可で１５ｍ以上 のもの） ・高圧洗浄機、高圧ﾎ －ｽ及び洗浄ﾉｽﾞﾙ ・ﾜｲﾔ式管清掃機 ・空圧式管清掃機 ・排水ポンプ （排水管の清掃に専用 の物であること） | ・照明器具、調査用ﾄﾗ ｯﾌﾟ及び実体顕微鏡 ・毒じ皿、毒じ箱及び 捕そ器 ・噴霧機及び散粉機 ・真空掃除機 ・防毒マスク及び消火 器 | ・真空掃除機 ・床みがき機 ・浮遊粉塵測定器 ・一酸化炭素検定器 ・炭酸ガス検定器 ・温度計（0.5℃目盛り） ・乾湿球湿度計(〃) ・風速計（0.2m/s以上） ・空気環境測定器具 ・残留塩素測定器 |  |
|  | 検査室の設置場所･構造および機械器具の 配置を明確にする図面 | － | － | － | ・検査室を有する ・試薬保管庫は施錠 | － | － | － | － |  |
|  |  | － | － | － | － | ・機械器具専用の保管 庫を有する | ・機械器具専用の保管 庫を有する | － | － |  |
|  |  | － | － | － | － | － | － | ・機械器具及び薬剤専 用の保管庫を有する | － |  |
|  | 監督者等の氏名を記載した書面（別紙２） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 監督者が ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸの技能検定合格者、環境 衛生管理技術者の免状取得者であり、 ・厚生労働大臣登録 講習修了６年未満 ・同再講習修了６年 未満 | 測定者が ・厚生労働大臣登録講 習修了後６年未満 ・同再講習修了後６年 未満 ・講習修了者と同等以 上の技能知識者（環 境衛生管理技術者 等） | 監督者が ・厚生労働大臣登録講 習修了後６年未満 ・同再講習修了後６年 未満 ・講習修了者と同等以 上の技能知識者（環 境衛生管理技術者等） | 検査実施者が ・大学・専門学校において 理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生 学、工学、農学もしくは獣医学課程修了 後１年以上の実務経験者 ・臨床検査技師又は衛生検査技師で１年以 上の実務経験者 ・短大・高校において生物学もしくは工業 化学課程修了後２年以上の実務経験者 ・上記以上の技能知識者（技術士、環境計量士濃度関係等） | 監督者が ・厚生労働大臣登録講 習修了後６年未満 ・同再講習修了後６年 未満 ・講習修了者と同等以 上の技能知識者（環 境衛生管理技術者等） | 監督者が ・厚生労働大臣登録講 習修了後６年未満 ・同再講習修了後６年 未満 ・講習修了者と同等以 上の技能知識者（環 境衛生管理技術者等） | 監督者が ・厚生労働大臣登録講 習修了後６年未満 ・同再講習修了後６年 未満 ・講習修了者と同等以 上の技能知識者（環 境衛生管理技術者等） | 統括管理者、清掃作業 監督者、空調給排水管 理監督者、空気環境測 定者が ・厚生労働大臣登録 講習修了６年未満 ・同再講習修了６年 未満 または、空気環境測定 者の条件を満たした者 を設置 |  |
|  | 従事者に対する研修の実 施状況を記載した書面 （別紙３） | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が従事者研修 指導者に研修を、指導者が従業員に研修行う ・内容は機械器具・資材の使用方法と作業の安全と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること | － | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が直接従事者に研修を行う ・内容は機械器具等の 使用方法と作業の安 全と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること | － | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が直接従事者に研修を行う ・内容は貯水槽の掃除、塗装、消毒の方法と作業の安全と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が直接従事者に研修を行う ・内容は機械器具の使 用方法と作業の安全 と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が直接従事者に研修を行う ・内容は機械器具・薬 剤の種類と使用方法、作業の安全と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること | ・従業者全員が受講 ・原則、厚生労働大臣 登録者が従事者研修 指導者に研修を、指導者が従業員に研修行う ・内容は機械器具・資材の使用方法と作業の安全と衛生 ・自ら実施する場合は登 録団体が行う研修に相 当する内容であること |  |
|  | 作業及び設備の維持管理 の方法を記載した書面 （様式１、様式２） | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 | 作業班編成 作業班・監督者・使用機器 作業手順 業務委託について 手順及び実施状況の把握法 苦情・緊急時連絡体制 ※告示１１７号 |  |
|  |  | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 | 通知０３２６００１号 |  |