（４）建築物飲料水水質検査業の登録申請書類について　　－１

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録申請書（細則第３条） |  | ①申請者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） ②申請者の氏名（法人の場合は名称） ③代表者の氏名（法人の場合） ④登録を受けようとする事業の区分 ⑤営業所の所在地 ⑥営業所の名称 ⑦営業者の責任者の氏名 申請者が公益法人、事業組合等であっても定款または寄付行為上登録を行えるようになっており、登録基準を満たしている場合は登録することができる。 事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録することができる。 (1)事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有していること。 (2)登録を受けようとする事業を行う事又はその事業の協同受注を行うことが、定款に明文化されていること。 |  |
| 機械器具の概要を記載した書面（施行規則第２７条第１号、細則第３条）（機械器具の概要および状態を明らかにする写真を貼付） |  | ①高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥機およびふ卵器 ②フレームレス原子吸光光度計または誘導結合プラズマ発光分光分析装置 ③光電分光光度計または光電光度計 ④ガスクロマトグラフ ⑤蒸留装置および還流冷却装置 ⑥電子天びんまたは化学天びん ⑦上記機械器具の名称、型式、数量、購入年月日等を記入すること。 ⑧申請者の所有物または長期的、恒常的に占有し、自由に使用できること。 事業組合の場合、組合員の所有であっても組合が必要とするときには自由に使用できることが、確実であること（成文の内規または規約で定められていること。）。 ⑨他の登録事業の機械器具となっていないこと。 |  |
| 検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面（施行規則第２７条第２号）（H14.03.26通知）（検査室の状態を明らかにする写真を貼付） |  | 水質検査を的確に行うことのできる検査室を有すること。 ①実験台、流し台、作業台、測定台、薬品戸棚の配置が検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。 ②実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。 ③ドラフトチャンバーが設置されていること。 ④必要な換気扇、水栓、ガス栓およびコンセントが設けられていること。 ⑤細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと。 ⑥天びん台など必要な部分に必要な防震装置が施されていること。 |  |
| 水室検査実施者の氏名を記載した書面（細則第３条） |  | ①氏名（水質検査実施者のみ） ②業務範囲（水質検査実施者が複数いる場合には業務分担） ③経験年数 ④資格の種別 ⑤資格取得年月日（最新の取得年月日） ⑥他の事業所または他の業務で兼務していないこと。 事業協同組合の場合、組合員の営業所を含む。 ⑦建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、特定建築物における環境衛生管理技術者と兼務していないこと。 |  |

（４）建築物飲料水水質検査業の登録申請書類について　　－２

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水質検査実施者が規則に定める有資格者であることを証する書類（施行規則第２７条第３号） |  | 規則第２７条第３号に規定する者であること。 (1) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学もしくは獣医学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、１年以上水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者 (2) 衛生検査技師または臨床検査技師であって、１年以上水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者 (3) 学校教育法に基づく短期大学または高等専門学校において、生物学もしくは工業化学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者 (4) (1)、(2)または(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 ア 技術士法第２条に規定する技術士（技術士法施行規則第９条、第１０条および第１１条の技術部門について行われた技術士法第７条に規定する本試験に合格した者に限る） イ 学校教育法に基づく大学、短期大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校以外の学校を卒業し、もしくはその課程を修了し、または文部科学大臣の行う資格検定に合格した者等で、当該学校の入学資格、修業年数、修業内容または検定の程度から判断して、上記の(1)、または(3)に掲げる者と同等以上の学歴を有すると認められる者（ただし、所定の実務経験を有することを必要とする。）同等以上の学歴を有するかどうかの判断にあたっては、建築物環境衛生管理技術者の講習会の受講資格の個別認定の取扱いが一応の目安となる。 - 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、在関東州及満州国帝国臣民教育令または大正10年勅令第３２８号に基づく大学または専門学校において理学、医学、歯学、薬学、工学、農学もしくは獣医学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 - 旧専門学校卒業程度検定規定による専門学校卒業程度検定試験（理学、医学、歯学、薬学、工学、農学もしくは獣医学またはこれに相当する学科に係るものに限る）に合格した者については、上記(1)に定める者と同等の学歴を有すると認められる。 (注) 水道法第２０条に規定する水質検査機関の登録要件（環境計量士（濃度関係）等）も(4)に該当すると認められる。 |  |
| 作業および設備の維持管理方法を記載した書面（施行規則第２７条第４号） （H14.03.26通知）（告示第117号） |  | ①作業班の編成 ②作業班ごとの水質検査実施者の氏名 ③使用する機械器具 ④作業手順 (1)水質検査の方法（試料の採水および保存に関する事項を含む） (2)試薬および標準物質の保管方法 (3)検査室の整理および清掃の方法ならびに管理責任者の氏名 (4)機械器具の点検の方法ならびにこれらの記録の保管方法 (5)測定結果報告作成の手順ならびに測定結果の保存方法および保存責任者の氏名 ⑤業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 ⑥苦情および緊急の連絡に対する体制 水質検査および水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準に適合していること。 |  |

（参考） 清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 （平成１４年厚生労働省告示第１１７号） 第４ 規則第２７条第４号に規定する厚生労働省が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれに も該当することとする。 １ 水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。 ２ 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないように冷暗所に保存すること。 ３ 水質検査の結果を５年間保存すること。 ４ 水質検査に用いる試薬および標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。 ５ 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備または修理を行うこと。また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること。 ６ 水質検査および水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権源者に通知するとともに、受託者からの業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１、２，４および５に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合であっても検査結果の保存は自ら実施すること。 ７ 建築物維持管理権原者または建築物環境衛生管理技術者からの水質検査および水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情および緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。