（５）建築物飲料水貯水槽清掃業の登録申請書類について　　－１

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録申請書（細則第３条） |  | ①申請者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） ②申請者の氏名（法人の場合は名称） ③代表者の氏名（法人の場合） ④登録を受けようとする事業の区分 ⑤営業所の所在地 ⑥営業所の名称 ⑦営業者の責任者の氏名 申請者が公益法人、事業組合等であっても定款または寄付行為上登録を行えるようになっており、登録基準を満たしている場合は登録することができる。 事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録することができる。 (1)事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有していること。 (2)登録を受けようとする事業を行う事又はその事業の協同受注を行うことが、定款に明文化されていること。 |  |
| 機械器具の概要を記載した書面（施行規則第２８条、細則第３条）（機械器具の概要および状態を明らかにする写真を貼付） |  | ①揚水ポンプ ②高圧洗浄機 ③残水処理機 ④換気ファン ⑤防水型照明器具 ⑥色度計、濁度計、および残留塩素測定器 ⑦上記機械器具の名称、型式、数量、購入年月日等を記入すること。 ⑧上記機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。 ⑨申請者の所有物または長期的、恒常的に占有し、自由に使用できること。 事業組合の場合、組合員の所有であっても組合が必要とするときには自由に使用できることが、成文の内規または規約で定められていること。 ⑩他の登録事業の機械器具となっていないこと。 |  |
| 機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面（H14.03.26通知）（保管庫の状態を明らかにする写真を貼付） |  | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 ①機械器具に雨水がかかるおそれのない構造であること。 ②機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまらない構造であること。 ③機械器具を保管するのに適切な規模であること。 ④他の用途に用いる機械器具もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫になっている場合は、貯水槽清掃に用いる機械器具等を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。 ⑤保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっていること。 自動車を保管庫とする場合（原則不可） - 上記①から③までに掲げる要件を満たしていること。 - 自動車は貯水槽清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。 - 自動車を適切に保管する車庫を有すること。 - 冬季長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管庫が用意されていること。 |  |

（５）建築物飲料水貯水槽清掃業の登録申請書類について　　－２

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯水槽清掃作業監督者の氏名を記載した書面（細則第３条） |  | ①氏名（貯水槽清掃作業監督者について記入） ②業務範囲（監督者が複数いる場合には業務分担） ③経験年数 ④資格の種別 ⑤資格取得年月日（最新の取得年月日） ⑥他の事業所または他の業務で兼務していないこと。 事業協同組合の場合、組合員の営業所を含む。 ⑦建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、特定建築物における環境衛生管理技術者と兼務していないこと。 |  |
| 貯水槽清掃作業監督者が規則に定める有資格者であることを証する書類（施行規則第２８条） |  | 規則第２８条第４号に規定する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P102）が行う貯水槽の清掃作業を行う者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P102）が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（貯水槽清掃作業監督者再講習会修了証書の写し） (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者免状の写し） ただし、登録の有効期間経過後、引続いてその者を空気環境測定実施者として再登 録を受けようとする場合には、その者が(2)の再講習を修了し、修了の日から６年を経過しないことが登録要件となる。 |  |
| 貯水槽清掃作業従事者に対する研修の実施状況を記載した書面（H14.03.26通知） |  | ①研修の期日（何回かに分けて実施することは可） ②研修の内容 内容が貯水槽の掃除方法、塗装方法および消毒方法ならびに貯水槽清掃作業の安全および衛生に関するものであること。 ③指導員の氏名および資格 厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P102）が直接、従事者研修を行うことを原則とする。 事業主自らが行う研修については、登録団体が行う研修に相当するものであるかを十分審査すること。 ④対象従業員数および参加従業員数 貯水槽清掃作業従事者のすべてが受講できるものであること。 ⑤初めての登録の場合は過去１年間の実績および今後１年間の計画を、２回目以降の登録の場合は過去６年間の実績および今後１年間の計画を記入すること。 |  |
| 作業および設備の維持管理方法を記載した書面（施行規則第２８条）（H14.03.26通知）（告示第117号） |  | ①作業班の編成 ②作業班ごとの監督者等の氏名 ③使用する機械器具 ④作業手順 (1)作業工程（貯水槽清掃後における貯水槽の水等の検査方法に関する事項を含む） (2)使用する塩素剤の名称および使用方法 (3)機械器具の洗浄、作業衣等の消毒の方法 (4)機械器具等の点検の方法 |  |

（５）建築物飲料水貯水槽清掃業の登録申請書類について　　－３

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (5)保管庫の管理責任者の氏名 (6)従事者の検便等の時期および検査機関 （水道法マニュアルＰ４８健康診断に準ずる。） (7)作業報告作成の手順 ⑤業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 ⑥苦情および緊急の連絡に対する体制 飲料水の貯水槽の清掃作業および飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準に適合していること。 |  |

（参考） 清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 （平成１４年厚生労働省告示第１１７号） 第５ 規則第２８条第６号に規定する厚生労働省が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれに も該当することとする。 １ 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。 ２ 貯水槽（貯湯槽を含む。以下同じ。）内の沈でん物質および浮遊物質ならびに壁面等に付着した物 質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の 清掃を行うこと。 ３ 貯水槽の清掃修了後、塩素剤を用いて２回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒修了後は、消毒に用い た塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。 ４ 貯水槽の水張り修了後、給水栓および貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。 １; ２; ３; ４; ５. 残留塩素の含有率; 色度; 濁度; 臭気; 味. 遊離残留塩素の場合は 100万分の0.2以上。 結合残留塩素の場合は 100万分の1.5以上。; ５度以下であること; ２度以下であること; 異状でないこと; 異状でないこと. ５ 貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備または修理を行うこと。 ６ 貯水槽の清掃作業および貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権源者に通知するとともに、受託者からの業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から５までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。 ７ 建築物維持管理権原者または建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業および貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情および緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。