## 様式－１
（様式－１）
平成 年 月 日
受注者名：
| 作成者： | [5 empty] | ㊞
工事名：
カメラキャリブレーションおよび精度確認試験結果報告書
１．カメラキャリブレーションの実施記録
|  | ① | ｶﾒﾗｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ実施年月日
|  | ② | 作業機関名
|  | ③ | 実務担当者
|  | ④ | 使用するデジタルカメラ |  |  | メーカ名称：
測定装置名称：
測定装置の製造番号：
２．精度確認試験結果（概要）
|  | ① | 精度確認試験実施年月日
|  | ② | 作業機関名
|  | ③ | 実務担当者
|  | ④ | 測定条件 |  |  | 天 候
気 温
|  | ⑤ | 測定場所
|  | ⑥ | 検証機器 |  |  | ＴＳ： |  | ３級ＴＳ以上
|  |  | （検証点を確認する機器） |  |  |  |  | □機種名
|  | ⑦ | 精度確認結果 |  |  | 検証点の各座標の較差
※カメラの位置計測に用いた機器がある場合は、以下を記入すること。
（カメラの位置計測に用いた機器）
|  | ① | メーカ名 |  |  |  |  | ④ | 写真
|  | ② | 名称
|  | ③ | 製造番号
精度確認試験結果（詳細）
| ① | 真値とする検証点の確認
|  | 真値とする検証点の位置座標 | [6 empty] | 計測方法 ： | 既知点
|  |  |  | Ｘ | Ｙ |  | Ｚ
１点目
２点目
写真
| ② | 空中写真測量による計測結果
空中写真測量で測定した検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ’ | Ｙ’ |  | Ｚ’
１点目
２点目
写真
| ③ | 差の確認
空中写真測量による計測結果（Ｘ’、Ｙ’、Ｚ’） － 真値とする検証点の座標値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）
検証点の座標点較差
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ |  | △Ｚ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大）＝
Ｙ成分（最大）＝
|  | Ｚ成分（最大）＝ | [5 empty] | ※各成分の合格判定は、基準値５ｃｍ以内。
Note on L18: 製造メーカ名
Note on L19: 商品名、機種名
Note on L20: 製造番号
Note on K27: 数値を入力

## 様式－２
（様式－２）
平成 年 月 日
受注者名：
| 作成者： | [6 empty] | ㊞
工事名：
ＴＬＳ精度確認試験結果報告書
１．精度確認の対象機器
|  | ① | メーカ名称 | [5 empty] | 写真
|  | ② | 測定装置名称
|  | ③ | 測定装置の製造番号
２．精度確認試験結果（概要）
|  | ☐ | テープによる検証： |  |  | ＪＩＳ○種○級 |  |  | 写真
［商品名］
|  | ☐ | ＴＳによる検証： |  |  | ３級ＴＳ以上
［機種名］
３．測定記録
|  | ① | 測定期日 | [5 empty] | 写真
|  | ② | 測定条件
天候 ：
気温 ：
|  | ③ | 測定場所
４．精度確認の方法
|  | ☐ | 既知点の座標間距離
精度確認試験結果（詳細）
| ① | テープ等による検査点の確認
|  | 計測方法 ： |  |  |  | テープ
|  | 計測結果（Ｌ）： | [5 empty] | ｍ
写真
| ② | ＴＬＳによる確認
ＴＬＳによる既知点の点間距離（Ｌ’）
[5 empty] | Ｘ |  | Ｙ |  | Ｚ | 点間距離
１点目
２点目
写真
| ③ | 差の確認
ＴＬＳの計測結果による点間距離（Ｌ’） － テープ等による実測距離（Ｌ）
差＝
※合格判定は、基準値２０ｍｍ以内。
Note on G36: 数値を入力

## 様式－３
（様式－３）
平成 年 月 日
受注者名：
| 作成者： |  |  |  |  | ㊞
工事名：
ＧＮＳＳの精度確認試験結果報告書
１．精度確認の対象機器
|  | ① | メーカ名称 |  |  |  | 写真
|  | ② | 測定装置名称
|  | ③ | 測定装置の製造番号
２．精度確認試験結果（概要）
|  | ☐ | ＴＳによる検証： |  | ３級ＴＳ以上 |  | 写真
［機種名］
３．測定記録
|  | ① | 測定期日 |  |  |  | 写真
|  | ② | 測定条件
天候 ：
気温 ：
|  | ③ | 測定場所
４．精度確認の方法
|  | ☐ | 既知点の各座標の較差
精度確認試験結果（詳細）
| ① | 真値の計測結果
|  | 真値とする検証点の位置座標 | [5 empty] | 計測方法 ： | 既知点
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
１点目
２点目
写真
| ② | ＧＮＳＳによる計測結果確認
ＧＮＳＳで測定した検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’
１点目
２点目
写真
| ③ | 差の確認（精度確認）
ＧＮＳＳによる計測結果（Ｘ’、Ｙ’、Ｚ’） － 真値とする検証点の座標値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）
検証点の座標点較差
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ | △Ｚ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大）＝
|  | Ｙ成分（最大）＝ |  |  |  |  | ※ | 各成分の合格判定は、ＸおよびＹは基準値２ｃｍ以内、Ｚは基準値３ｃｍ以内。
Ｚ成分（最大）＝
Note on G36: 数値を入力

## 様式－４
（様式－４）
平成 年 月 日
受注者名：
| 作成者： | [6 empty] | ㊞
工事名：
３次元設計データチェックシート
| 項 目 |  |  |  | 対 象 | 内 容 |  |  |  | チェック 結 果
| ① | 基準点および工事基準点 |  |  | 全点 | ・ | 監督職員の指示した基準点を使用しているか。
[6 empty] | ・ | 工事基準点の名称は正しいか。
[6 empty] | ・ | 座標は正しいか。
| ② | 平面線形 |  |  | 全延長 | ・ | 起終点の座標は正しいか。
[6 empty] | ・ | 変化点（線形主要点）の座標は正しいか。
[6 empty] | ・ | 曲線要素の種別、数値は正しいか。
[6 empty] | ・ | 各測点の座標は正しいか。
| ③ | 縦断線形 |  |  | 全延長 | ・ | 線形起終点の測点、座標は正しいか。
[6 empty] | ・ | 縦断変化点の測点、標高は正しいか。
[6 empty] | ・ | 曲線要素は正しいか。
| ④ | 出来形横断面形状 |  |  | 全延長 | ・ | 作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か。
[6 empty] | ・ | 基準高、幅、法長は正しいか。
| ⑤ | ３次元設計データ |  |  | 全延長 | ・ | 入力した２）～４）の幾何形状と入力する３次元設計データは同一となっているか。
| （１） |  | 各チェック項目について、チェック欄に「○」を記入すること。
| （２） |  | 受注者が監督職員に本様式を提出した後に、監督職員から内容を確認するための資料請求があった場合は、受注者は速やかに以下の資料等を提示するものとする。
|  |  | １） | 工事基準点リスト（チェック入り）
|  |  | ２） | 線形計算書（チェック入り）
|  |  | ３） | 平面図（チェック入り）
|  |  | ４） | 縦断図（チェック入り）
|  |  | ５） | 横断図（チェック入り）
|  |  | ６） | ３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
| （３） |  | 添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、その資料の提示でよい。

## 様式－５
（様式－５）
出 来 形 管 理 図 表
工事名
| 工種 | 掘 削 |  |  | 測点 | No. | ～ | No. | 合否判定結果
測定項目 |  |  | 規格値 | 判定
平場 標高 較差 | 平均値 |  | ±100
| 最大値 |  | ＋150
| 最小値 |  | －150
| データ数 |  | １点／㎡以上
0
評価面積
| 棄却点数 |  | 0.3％未満
0
法面 標高 較差 | 平均値 |  | ±70
| 最大値 |  | ＋160
| 最小値 |  | －160
| データ数 |  | １点／㎡以上
0
評価面積
| 棄却点数 |  | 0.3％未満
0
Note on B4: （参考様式） ガイドラインに記載の必要項目が記載されていれば様式は問わない。（本様式を使用しなくてもよい。）

## リスト (hidden)
計測方法
既知点 | ☑ | テープ | ○ | 合格 | 掘 削
ＴＳによる座標値計測 | ☐ | ＴＳによる座標間距離 | － | 不合格 | 盛 土
|  | ＴＳによる座標値計測 |  |  | 表土整地(ほ場整備)
|  |  | ○ |  |  |  | 平均値 | 最大値 | 最小値
|  |  | × |  | 掘 削 | 平場 | ±100 | ＋150 | －150
|  |  | 異常値有 |  | 盛 土 | 平場 | ±100 | ＋150 | －150
|  |  | － |  | 表土整地(ほ場整備) | 平場 | ±50 | ＋150 | －150
[5 empty] | 掘 削 | 法面 | ±70 | ＋160 | －160
[5 empty] | 盛 土 | 法面 | ±80 | ＋190 | －190
[5 empty] | 表土整地(ほ場整備) |  | － | － | －