## 様式-１
（様式 － １）
| 土工、ほ場整備工事 |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
基本設計データチェックシート
| 項目 | 対象 | 内容 | チェック 結 果
| ①基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督職員の指示した基準点を使用しているか。
・工事基準点の名称は正しいか。
・座標は正しいか。
| ②平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか。
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか。
・曲線要素の種別、数値は正しいか。
・各測点の座標は正しいか。
| ③縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、座標は正しいか。
・縦断変化点の測点、標高は正しいか。
・曲線要素は正しいか。
| ④出来形横断 面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か。
・基準高、幅、法長は正しいか。
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか
（１）各チェック項目について、チェック結果欄に「○」を記入すること。
（２）受注者が監督職員に本様式を提出した後に、監督職員から内容を確認するための
資料請求があった場合は、受注者は速やかに以下の資料等を提示するものとする。
１）工事基準点リスト（チェック入り）
２）線形計算書（チェック入り）
３）平面図（チェック入り）
４）縦断図（チェック入り）
５）横断図（チェック入り）
（３）添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、その資料の提
示でよい。

## 様式-２
（様式 － ２）
精度確認試験結果報告書
計測実施日：令和 年 月 日
機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）○○測量
○○ ○○
| 精度確認の対象機器 メーカ：（株）ＡＢＣ社 測定装置名称：ABC-123 測定装置の製造番号：ABC0123 |  | 写真
| 検証機器（真値を測定する測定機器 □ＴＳ ：３級ＴＳ以上 □機種名（級別○級 |  | 写真
測定記録 測定期日：令和○年○月○日 測定条件：天候 晴れ 気温１８℃ 測定場所：(株)〇〇〇〇 構内道路改修工事にて 検証機器と既知点の距離： m
精度確認方法 ■ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の各座標の較差
精度確認試験結果（詳細）
① 真値の計測結果（３級ＴＳ）
② 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測結果
計測状況写真
③差の確認（測定精度） 国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測結果（Ｘ’,Ｙ’,Ｚ’） ― 真値の計測結果（Ｘ,Ｙ,Ｚ）
既知点の座標間較差
|  | △Ｘ | △Ｙ | △Ｚ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝

## 様式-３
（様式 － ３）
令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書
１．カメラキャリブレーションの実施記録
|  | ①カメラキャリブレーション 実施日 |  | 令和 年 月 日
②作業機関名
③実務担当者
|  | ④使用するデジタルカメラ |  | メーカ名称 ：（製造メーカ名）
測定装置名称 ：（商品名、機種名）
測定装置の製造番号：（製造番号）
２．精度確認試験結果（概要）
|  | ①精度確認試験実施年月日 |  | 令和 年 月 日
②作業機関名
③実務担当者
|  | ④測定条件 |  | 天候
気温
⑤測定場所
|  | ⑥検証機器 (検証点を確認する機器) |  | ＴＳ ：３級ＴＳ以上
□機種名（特別○級）
|  | ⑦精度確認結果 |  | 検証点の各座標の較差
※カメラの位置計測に用いた機器がある場合は、以下を記入すること。
（カメラの位置計測に用いた機器）
①メーカ名
②名 称
③製造番号
④写 真
精度確認試験結果（詳細）
①真値とする検証点の確認
写真
計測方法 ： 既知点 or ＴＳによる座標値計測
真値とする検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
１点目
２点目
②空中写真測量による計測結果
写真
空中写真測量で測定した検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’
１点目
２点目
③差の確認
空中写真測量による計測結果（X'、Y’、Z’）－真値とする検証点の座標値（X、Y、Z）
検証点の座標点較差
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ | △Ｚ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝
※各成分の合格判定は、基準値５cm以内。

## 様式-４
（様式 － ４）
令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＴＬＳ精度確認試験結果報告書
１．精度確認の対象機器
|  | ①メーカ名 |  | ： |  | 写真
|  | ②測定装置名称 |  | ：
|  | ③測定装置の製造番号 |  | ：
２．検証機器（標定点を計測する測定機器）
|  | □ テープによる検証 |  | ：ＪＩＳ○種○級 |  | 写真
□（商品名○○）
|  | □ ＴＳによる検証 |  | ：３級ＴＳ以上
□（商品名○○）
３．測定記録
|  | ①測定期日 |  | ： |  | 写真
|  | ②測定条件 | 天候 | ：
|  |  | 気温 | ：
|  | ③測定場所 |  | ：
：
４．精度確認の方法
□ 既知点の座標間距離
精度確認試験結果（詳細）
①テープによる検査点の確認
写真
計測方法 ： テープ or ＴＳによる座標間距離 or ＴＳによる座標値計測
計測結果（Ｌ） ： m
②ＴＬＳによる確認
写真
ＴＬＳによる既知点の点間距離（Ｌ’）
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ | 点間距離
１点目
２点目
③差の確認
ＴＬＳの計測結果による点間距離（Ｌ’）－ テープによる実測距離（Ｌ）
差 ＝
※合格判定は、基準値20mm以内。

## 様式-５
（様式 － ５）
令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＧＮＳＳの精度確認試験結果報告書
１．精度確認の対象機器
|  | ①メーカ名 |  | ： |  | 写真
|  | ②測定装置名称 |  | ：
|  | ③測定装置の製造番号 |  | ：
２．検証機器（標定点を計測する測定機器）
|  | □ ＴＳによる検証 |  | ：３級ＴＳ以上 |  | 写真
□（機種名○○）
３．測定記録
|  | ①測定期日 |  | ： |  | 写真
|  | ②測定条件 | 天候 | ：
|  |  | 気温 | ：
|  | ③測定場所 |  | ：
４．精度確認の方法
□ 既知点の各座標の較差
精度確認試験結果（詳細）
①真値の計測結果
写真
計測方法 ： 既知点 or ＴＳによる座標値計測
真値とする検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
１点目
２点目
②ＧＮＳＳによる計測結果確認
写真
空中写真測量で測定した検証点の位置座標
|  |  |  | Ｘ’ | Ｙ’ | Ｚ’
１点目
２点目
③差の確認（精度確認）
ＧＮＳＳによる計測結果（X'、Y’、Z’）－真値とする検証点の座標値（X、Y、Z）
検証点の座標点較差
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ | △Ｚ
１点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝
※各成分の合格判定は、Ｘ及びＹは基準値２cm以内、Ｚは基準値３cm以内。

## 様式-６
（様式 － ６）
令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
３次元設計データチェックシート
| 項目 | 対象 | 内容 | チェック 結 果
| ①基準点及び 工事基準点 | 全点 | ・監督職員の指示した基準点を使用しているか。
・工事基準点の名称は正しいか。
・座標は正しいか。
| ②平面線形 | 全延長 | ・起終点の座標は正しいか。
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか。
・曲線要素の種別、数値は正しいか。
・各測点の座標は正しいか。
| ③縦断線形 | 全延長 | ・線形起終点の測点、座標は正しいか。
・縦断変化点の測点、標高は正しいか。
・曲線要素は正しいか。
| ④出来形横断 面形状 | 全延長 | ・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か。
・基準高、幅、法長は正しいか。
| ⑤３次元設計 データ | 全延長 | ・入力した２）～４）の幾何形状と入力する３次元設計データは同一となっているか。
（１）各チェック項目について、チェック結果欄に「○」を記入すること。
（２）受注者が監督職員に本様式を提出した後に、監督職員から内容を確認するた
めの資料請求があった場合は、受注者は速やかに以下の資料等を提示するものとする。
１）工事基準点リスト（チェック入り）
２）線形計算書（チェック入り）
３）平面図（チェック入り）
４）縦断図（チェック入り）
５）横断図（チェック入り）
６）３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
（３）添付資料については、上記以外に分かりやすいものがある場合は、その資料の提
示でよい。

## 様式-７
（様式 － ７）
出 来 形 管 理 図 表
| 工 事 名 |  |  |  | 工 種
| 測 点 | No.○ ～ No.○ |  |  | 合否判定結果
測定項目 |  |  | 規格値 | 判定
平場 標高較差 | 平均値
最大値
最小値
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値
最小値
データ数
評価面積
棄却点数