## 申請書
様式第七 |  | （第九条関係）
特 定 施 設 使 用 届 出 書
年 月 日
福井県知事 殿
申請者
[5 empty] | 住所 |  | 電話番号
氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名
下水道法第１２条の３第２項 （下水道法第２５条の３０第１項において準用する同法第１２条 下水道法第１２条の３第３項 （下水道法第２５条の３０第１項において準用する同法第１２条
の３第２項） の３第３項） |  |  | の規定により、特定施設の設置について、 次のとおり届け出ます。
工場又は事業場の名称 | [5 empty] | ※整理番号
工場又は事業場の所在地 | [5 empty] | ※ 受理年月日 | 年 月 日
特定施設の種類 | [5 empty] | ※施設番号
△特定施設の構造 |  |  |  | 別紙のとおり。 |  | ※審査結果
△特定施設の使用の方法 |  |  |  | 別紙のとおり。 |  | ※備 考
△汚水の処理の方法 |  |  |  | 別紙のとおり。
△下水の量及び水質 |  |  |  | 別紙のとおり。
△用水及び排水の系統 |  |  |  | 別紙のとおり。
備考
1 | △印の欄の記載については、 別紙によることとし、 かつ、 できる限り、 図面、 表等を利用する
こと。
2 | ※印の欄には、記載しないこと。
3 | 届出書及び別紙の用紙の大きさは、 図面、 表等やむを得ないものを除き、 日本産業規格Ａ４
とすること。

## 別紙１
別紙様式１
特定施設の構造
| 施設名 | （記入例）
| 項目 | 酸の表面処理施設
| (１)形 式 | ××社製○○型
連続式
| (２)構 造 | 鉄製ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
| (３)主要寸法 | 長 × 横 × 深
180cm×70cm×50cm
| (４)能 力 | 金属部分 10ｔ/日
| (５)備 考 | 1 台
特定施設の形式、構造、主要寸法、能力
○ 施設名 法施行令別表第一に掲げる名称
１．形 式 施設の型等 |  |  | （例） | ××社製ＡＢ型 円筒型浸漬槽
２．構 造 施設の構成材料等 （例） |  |  |  | 木製 コンクートピッチ張り
３．主要寸法 施設の大きさを表すこと。 （例） |  |  |  | 縦（m）×横（m）×高さ（m）
内容積（m3）、施設の所要面積（m2）
４．能 力 原則として、１施設の１日のフルに稼働した場合の能力を記すこと。
製品量で記入する場合は製品名とその量を記すこと。
|  |  | （例） | 原料○○ △t/日/１基
５．備 考 欄 施設の台数（但し、同一規模、能力の施設に限りまとめて記入）等、その他特定施設の種類につ
いて参考となるべき事項を記入すること。

## 別紙２
別紙様式２
特定施設の使用の方法
|  |  |  | 施設名 | （記入例）
| 項目 |  |  |  | 酸の表面処理施設
| (１) | 特定施設の設置場所 |  |  | 別紙１および２の
とおり
| (２) | 特定施設の操業系統 |  |  | 別図３のとおり
| (３) | 特定施設の使用時間 |  |  | 午前８時より
午後５時まで
| (４) | 使用の季節的変動の概要 |  |  | なし
| (５) | 原材料の種類、使用方法、量 |  |  | ３０％塩酸
１０ ｌ／日補給
| (６) | 廃水の分離方法 |  |  | 水洗
| (７) | 使用時の汚水量および水質 |  |  | 別紙４のとおり
| (８) | その他の記載事項
特定施設の形式、構造、主要寸法、能力
○施設名 法施行令別表第１に掲げる名称
| １． | 特定施設の設置場所 |  |  |  |  | 5．原材料の種類・使用方法・量
| （ | 例）別図１および別図２のとおり |  |  |  |  | 特定施設において使用する原料、薬品等（燃料を除く）の種類、使用方法、１日の使用量を記入すること。
|  | 〔 | 工場全体図 主要機器および主要装置の配置図面 |  |  | 〕 | （例） ６０％塩酸、オーバーフロー分の補給 △ｔ／日
|  |  | 特定施設から汚水処理施設に至る導水路図面 工場排水路導水路図面 |  |  |  | 原料、連続式水洗 xｔ／日
| ２． | 特定施設の操業系統 特定施設を含む操業系統（ﾌﾛｰ図）を記入すること。 |  |  |  |  | ６．廃水の分離方法
|  | （なるべく別紙とし、この用紙の５・６・７の欄もまとめて記入するのがよい） |  |  |  |  | 廃水が排出される方法である。
|  | 〔 | 特定施設の操業系統図 | 〕 |  |  | （例）水洗ろ過脱水
|  |  | 汚水等の処理系統図 |  |  |  | ７．使用時の汚水量および水質
| ３． | 特定施設の使用時間、使用時間間隔や、１日当たりの使用時間を記入すること。 |  |  |  |  | 特定施設から排出される廃液の１日の通常（平均）水量および１日の最大水量と、それぞれの水質（基準項目の
| （ | 例）１日３回（１０時、１時、3時） ３時間 |  |  |  |  | み）
|  | 午前8時から午後5時まで８時間 |  |  |  |  | （例）別図４のとおり
| ４． | 使用の季節的変動の概要 特定施設の使用時間、使用方法に季節的変動がある場合は、 |  |  |  |  | 8．その他記載事項
|  | その状況を記入すること。但し、経済変動による操業短縮等は季節的変動ではない。 |  |  |  |  | 特定施設の使用方法について、参考となるべき事項を記入すること。
| （ | 例）１１月から３月まで使用、他の時間は使用せず。

## 別紙３
別紙様式３
汚水等の処理の方法
|  |  | 施設名 | （記入例）
| 項目 |  |  | クロム処理施設
| (１) | 汚水処理施設の設置場所 |  | 別図１のとおり
| (２) | 汚水処理施設の工事の着工 |  | ２月３日着手
６月７日完成
|  | ・ 完成 ・ 開始月日 |  | ８月９日開始
| (３) | 汚水処理施設の種類・型式 |  | ××社製○○
1.2ｍ×1.2ｍ×0.8ｍ
|  | ・ 構成 ・ 能力 ・ 処理方法 |  | 亜硫酸ｿｰﾀﾞによる還元処理
| (４) | 汚水等の処理系統 |  | 別図１，４および５
のとおり
| (５) | 汚水等の集水 ・ 導水方法 |  | 別図１および５の
とおり
| (６) | 汚水処理施設の使用時間 |  | 午前８時から
午後5時まで
| (７) | 汚水等を処理するのに要す |  | 還元 ： 亜硫酸ソーダ
|  | 薬品等の用途別使用量 |  | ５ｋｇ/日
| (８) | 処理前、 後の水量 ･ 水質 |  | 別図４のとおり
| (９) | 処理による発生品種類・
生成量
| （10） | 残査の処理方法 |  | 中和処理施設へ
| （11） | 下水道への排出方法
| （12） | その他の記載事項
| 1.汚水処理施設の設置場所 （例） 別図１および２のとおり |  |  |  | 7．汚水等を処理するのに要する薬品等の用途別使用量 汚水等の処理施設において中和・凝集･酸化等の処
| 2.汚水処理施設の工事の着手・完成・開始月日 |  |  |  | 理のために用いる消耗資材（薬品等）の１日当たりの用途別使用量を記入すること。
| 廃水処理施設の設置を計画している場合もそれぞれの予定月日も記入すること。 |  |  |  | (例） クロム廃液の還元処理、亜硫酸ソーダ △kg/日
| 3．汚水処理施設の処理・型式・構造・能力・処理方法 種類および型式は、処理方法または |  |  |  | 8．処理前後の水量・水質 排水処理前と処理後の排水の１日の通常（平均）水量と1日の最大水量、および
| 施設の名称（○○社××型）を記入、構造は施設の構造材料および寸法、能力は１日に処理でき |  |  |  | それぞれの水質（基準項目のみ） (例）別図４のとおり
| うる廃水量（m3/日）を記入すること。施設の主要寸法を記入すること。それぞれの項目につ |  |  |  | 9．処理による発生品種類・生成量 排水処理によって生ずる残査の１ヶ月の種類別生成量
| いて、簡単な語句で記入すること。 |  |  |  | (例） 硫酸カルシウム △Ｔ/月 スラッジ ○Ｔ/月
| 4.汚水の処理系統 排水の処理に関する工程をﾌﾛｰｼｰﾄで書くこと。（なるべく別紙（ |  |  |  | 10．残査の処理方法 排水処理によって生じた残査の処理方法
| 特定施設の操業系統と同じ図面）とし、この用紙の５，６，７，８，９，１０もまとめて記入す |  |  |  | (例） 天日により脱水後工場空き地に埋め立て、業者に処理を委託
| るのがよい。） （例）別紙１，４，５のとおり |  |  |  | 11．公共用水域の排出方法 排出の河川までの流水経路
| 5．汚水等の集水・導水方法 排水の導入経路は別紙に色分けで記入し、方法も別紙にするのが |  |  |  | (例） 専用配水管にて△△用に放流、××市都市下水路を得て△△川に放流
| よい。（例）ポンプアップ放流、経路は別図１および５のとおり |  |  |  | 12．その他の記載事項 汚水の処理について参考となるべき事項を記入する。
6．汚水処理施設の使用時間
施設の使用時間間隔、1日の使用時間、季節変動の有無を記入すること。

## 別紙４
別紙様式４
下水の量および水質
| 排水口名 | 排水量（m3/日） |  |  | 項目mg/l |  | 備 考
|  |  | ｐＨ | BOD | COD | ＳＳ
| （記入例） | 平均 200m3/日 | 7 | 70 | 70 | 100 | 年 月 日
| №１ | 最大 | 8 | 100 | 100 | 120 | 現在
工場排水等の水質
１． 排 水 口 工場の境界における工場排水の排水口の番号（この場合、別添の図面と同一の番号にすること）
２． 排 水 量 工場に１日の総合排水量または、それぞれの排水交互との１日の排水量
３． 水質の項目 各工場の規制水質項目を記入すること。

## 記載例（届出）
様式第七 |  | （第九条関係）
特 定 施 設 使 用 届 出 書
年 月 日
福井県知事 殿
申請者
[5 empty] | 住所 |  | 電話番号
氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名
下水道法第１２条の３第２項 （下水道法第２５条の３０第１項において準用する同法第１２条 下水道法第１２条の３第３項 （下水道法第２５条の３０第１項において準用する同法第１２条
の３第２項） の３第３項） |  |  | の規定により、特定施設の設置について、 次のとおり届け出ます。
工場又は事業場の名称 | [5 empty] | ※整理番号
工場又は事業場の所在地 | [5 empty] | ※ 受理年月日 | 年 月 日
特定施設の種類 | [5 empty] | ※施設番号
△特定施設の構造 |  |  |  | 別紙のとおり。 |  | ※審査結果
△特定施設の使用の方法 |  |  |  | 別紙のとおり。 |  | ※備 考
△汚水の処理の方法 |  |  |  | 別紙のとおり。
△下水の量及び水質 |  |  |  | 別紙のとおり。
△用水及び排水の系統 |  |  |  | 別紙のとおり。
備考
1 | △印の欄の記載については、 別紙によることとし、 かつ、 できる限り、 図面、 表等を利用する
こと。
2 | ※印の欄には、記載しないこと。
3 | 届出書及び別紙の用紙の大きさは、 図面、 表等やむを得ないものを除き、 日本産業規格Ａ４
とすること。
日付：特定施設となった日から30日以内に提出すること
届出者は、特定施設の設置者または承継者です
委任状を提出していない場合：本社の住所、電話番号、会社名称、代表者の氏名
（捺印省略可）
（例） ○○○県◇◇◇市□□□町△△△番地 TEL000-000-0000
◎◎◎◎◎株式会社 代表取締役社長 ○○○○○○
委任状を提出している場合：代理人の住所、電話番号、会社名称、氏名
（捺印省略可）
（例） ○○○県◇◇◇市□□□町△△△番地 TEL000-000-0000
◎◎◎◎◎株式会社福井工場 取締役工場長 ○○○○○○
工場または事業場の名称：（例） ◎◎◎◎◎株式会社福井工場
工場または事業場の所在地：（例） 福井県◇◇◇市□□□町△△△番地
特定施設の種類：水質汚濁防止法施行令別表第一およびダイオキシン類対策特別措置法施行令
別表第二の番号、施設名を具体的に記入する
（例） 四十六（その他の有機化学工業製品製造業）
イ ろ過施設 二 廃ガス洗浄施設
特定施設の構造：別紙様式１に記入する
特定施設の使用方法：別紙様式２に記入する
汚水の処理の方法：別紙様式３に記入する
下水の量および水質：別紙様式４に記入する
添付図として、特定施設の設置場所図および操業系統図、
汚水処理施設の設置場所図、汚水等の処理系統図および集水・導水方法図、
汚水等の処理系統毎の水量および水質図が必要です
別紙様式１～４の記入要領は
特定施設設置届出書と同じ