## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-04-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-04-01 | 2929 | 6.8 | 9 | 6.09 | 7.17 | 21.2 | 24.7 | 47.2 | 6.2 | 0.27 | 0.01 | 65.1
2025-04-02 | 2930 | 9.6 | 9 | 5.29 | 7.17 | 22.5 | 25.7 | 50 | 6.3 | 0.26 | 0.01 | 71
2025-04-03 | 2931 | 14.3 | 9.3 | 5.18 | 7.26 | 21.5 | 25.7 | 46.4 | 7.4 | 0.31 | 0.02 | 72.7
2025-04-04 | 2932 | 14.9 | 9.1 | 4.04 | 7.22 | 20.4 | 22.9 | 45.2 | 6.8 | 0.21 | 0 | 62.1
2025-04-05 | 2933 | 11.1 | 9 | 2.27 | 7.3 | 19.7 | 23.1 | 42.8 | 5.1 | 0.15 | 0 | 60.1
2025-04-06 | 2934 | 14 | 9.5 | 2.27 | 7.02 | 20.3 | 23.7 | 41.6 | 5.3 | 0.14 | 0 | 61.4
2025-04-07 | 2935 | 13.5 | 9.8 | 3.84 | 7.04 | 19.5 | 21.9 | 43.2 | 6.6 | 0.21 | 0.01 | 60
2025-04-08 | 2936 | 17.3 | 9.7 | 3.62 | 7.06 | 20.7 | 22.9 | 42 | 6.5 | 0.17 | 0 | 59.3
2025-04-09 | 2937 | 17.6 | 9.6 | 4.25 | 6.94 | 20 | 21.9 | 44.8 | 6.7 | 0.17 | 0 | 62.7
2025-04-10 | 2938 | 14 | 10.1 | 4.21 | 7.07 | 19.2 | 22.1 | 40 | 6.4 | 0.2 | 0 | 58.4
2025-04-11 | 2939 | 12.2 | 10.8 | 7.87 | 6.97 | 19.7 | 23.9 | 52.8 | 8.2 | 0.24 | 0.01 | 72.2
2025-04-12 | 2940 | 13.1 | 10.7 | 4.84 | 6.88 | 19.6 | 23.7 | 52.8 | 8.6 | 0.28 | 0.01 | 71.7
2025-04-13 | 2941 | 15.1 | 11.3 | 4.8 | 6.9 | 19.4 | 23.1 | 49.2 | 7.8 | 0.28 | 0.01 | 67.3
2025-04-14 | 2942 | 14.3 | 10 | 76.9 | 6.71 | 17.7 | 19.5 | 133.2 | 7.2 | 1.54 | 0 | 61.7
2025-04-15 | 2943 | 13.4 | 11.3 | 36.8 | 6.75 | 19.1 | 23.5 | 84.4 | 9 | 1.29 | 0 | 72.1
2025-04-16 | 2944 | 14.4 | 9.8 | 28.8 | 6.77 | 19.8 | 24.3 | 83.6 | 10.9 | 1.06 | 0 | 80.4
2025-04-17 | 2945 | 20.1 | 11.1 | 17.1 | 6.91 | 21.2 | 26.1 | 71.2 | 10.1 | 0.71 | 0 | 80.3
2025-04-18 | 2946 | 19.2 | 12.4 | 12.9 | 6.93 | 21.5 | 24.7 | 72.4 | 9 | 0.57 | 0 | 79.1
2025-04-19 | 2947 | 21.2 | 13 | 8.39 | 6.79 | 19.7 | 22.3 | 58.4 | 8.8 | 0.45 | 0.02 | 73
2025-04-20 | 2948 | 21.8 | 13.3 | 10.8 | 6.88 | 18.7 | 22.9 | 56.4 | 8.2 | 0.44 | 0.02 | 67
2025-04-21 | 2949 | 21 | 12.7 | 13.4 | 6.86 | 19.1 | 22.9 | 58.8 | 8.4 | 0.58 | 0.03 | 70
2025-04-22 | 2950 | 22.4 | 12.6 | 11.4 | 6.8 | 19.3 | 23.9 | 50.8 | 8.1 | 0.57 | 0.03 | 71.4
2025-04-23 | 2951 | 17.9 | 13.8 | 12.1 | 6.69 | 20.1 | 23.1 | 59.6 | 9.5 | 0.41 | 0.02 | 76.3
2025-04-24 | 2952 | 14 | 12.9 | 24.6 | 6.66 | 18.4 | 21.3 | 70.8 | 9.3 | 0.92 | 0.06 | 67.2
2025-04-25 | 2953 | 17.6 | 12.6 | 14.6 | 6.85 | 20.5 | 24.1 | 65.6 | 8.7 | 0.58 | 0.03 | 74.8
2025-04-26 | 2954 | 14.9 | 12.3 | 7.35 | 6.87 | 20.9 | 24.5 | 63.2 | 8.5 | 0.36 | 0.01 | 77.4
2025-04-27 | 2955 | 18.1 | 12.5 | 8.22 | 6.93 | 21.9 | 26.5 | 60 | 8.8 | 0.38 | 0.02 | 80.1
2025-04-28 | 2956 | 20 | 13.2 | 9.24 | 6.92 | 22.3 | 26.9 | 60.8 | 8.8 | 0.44 | 0.01 | 81.8
2025-04-29 | 2957 | 15.3 | 12.6 | 6.14 | 6.97 | 21.6 | 26.3 | 60.4 | 8.7 | 0.36 | 0.01 | 78.7
2025-04-30 | 2958 | 16.3 | 12.2 | 7.14 | 6.89 | 21.9 | 26.7 | 55.6 | 8.1 | 0.35 | 0.01 | 80.5
最大値 |  | 22.4 | 13.8 | 76.9 | 7.3 | 22.5 | 26.9 | 133.2 | 10.9 | 1.54 | 0.06 | 81.8
最小値 |  | 6.8 | 9 | 2.27 | 6.66 | 17.7 | 19.5 | 40 | 5.1 | 0.14 | 0 | 58.4
平均値 |  | 15.8467 | 11.1733 | 12.1483 | 6.9393 | 20.2467 | 23.8267 | 58.7733 | 7.9333 | 0.46333 | 0.011667 | 70.5267
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-04-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-04-01 | 2929 | 6.8 | 8.9 | 0.67 | 6.65 | 18.2 | 25.9 | 43.6 | 9.5 | 0.03 | 0 | 73.9
2025-04-02 | 2930 | 9.6 | 8.8 | 0.97 | 6.87 | 19.7 | 27.3 | 45.2 | 9 | 0.05 | 0 | 72.6
2025-04-03 | 2931 | 14.3 | 8.9 | 0.82 | 6.91 | 18.6 | 25.7 | 38.8 | 8.2 | 0.05 | 0 | 68.5
2025-04-04 | 2932 | 14.9 | 8.9 | 1.16 | 6.92 | 18.4 | 23.9 | 37.2 | 8.5 | 0.05 | 0 | 66.2
2025-04-05 | 2933 | 11.1 | 9 | 0.86 | 6.83 | 17.8 | 23.3 | 39.6 | 8.1 | 0.04 | 0 | 63.9
2025-04-06 | 2934 | 14 | 9.5 | 0.57 | 6.86 | 18.3 | 23.3 | 39.2 | 7.7 | 0.02 | 0 | 64.5
2025-04-07 | 2935 | 13.5 | 10 | 0.63 | 6.82 | 18.5 | 23.9 | 42.8 | 8.7 | 0.03 | 0 | 73.5
2025-04-08 | 2936 | 17.3 | 9.9 | 1.07 | 6.86 | 17.4 | 23.3 | 42.4 | 8.3 | 0.05 | 0 | 65.2
2025-04-09 | 2937 | 17.6 | 9.6 | 1.06 | 6.73 | 18.4 | 25.7 | 46 | 10.9 | 0.05 | 0 | 76.8
2025-04-10 | 2938 | 14 | 10.3 | 1.29 | 6.72 | 17.1 | 23.3 | 41.6 | 9.6 | 0.05 | 0 | 68.9
2025-04-11 | 2939 | 12.2 | 10.4 | 1.27 | 6.85 | 18.8 | 25.5 | 47.6 | 12.2 | 0.05 | 0 | 86.7
2025-04-12 | 2940 | 13.1 | 10.8 | 0.93 | 6.65 | 16.4 | 22.7 | 47.6 | 10.7 | 0.04 | 0 | 73.9
2025-04-13 | 2941 | 15.1 | 11.2 | 0.77 | 6.7 | 16.2 | 22.5 | 45.2 | 9.8 | 0.03 | 0 | 70
2025-04-14 | 2942 | 14.3 | 10.5 | 1.99 | 6.77 | 16.2 | 21.9 | 51.6 | 11.6 | 0.08 | 0 | 80.1
2025-04-15 | 2943 | 13.4 | 11.3 | 1.57 | 6.86 | 17.2 | 23.3 | 43.2 | 13 | 0.06 | 0 | 86.3
2025-04-16 | 2944 | 14.4 | 10.1 | 2.04 | 6.8 | 18.7 | 26.5 | 57.6 | 15.3 | 0.09 | 0 | 97.4
2025-04-17 | 2945 | 20.1 | 11 | 1 | 7.02 | 19.6 | 27.9 | 55.2 | 13.9 | 0.05 | 0 | 92.7
2025-04-18 | 2946 | 19.2 | 12.2 | 0.91 | 6.87 | 20.5 | 26.5 | 52 | 12.3 | 0.04 | 0 | 92.6
2025-04-19 | 2947 | 21.2 | 13 | 0.82 | 6.7 | 19.5 | 25.1 | 53.6 | 12.1 | 0.03 | 0 | 88.5
2025-04-20 | 2948 | 21.8 | 13.3 | 0.66 | 6.91 | 18.3 | 22.7 | 47.6 | 11.6 | 0.02 | 0 | 82.7
2025-04-21 | 2949 | 21 | 12.7 | 1.02 | 6.99 | 18.8 | 22.5 | 54.4 | 12.2 | 0.04 | 0 | 83.5
2025-04-22 | 2950 | 22.4 | 12.7 | 1.01 | 6.87 | 18.5 | 23.7 | 44.8 | 11.4 | 0.05 | 0 | 82.4
2025-04-23 | 2951 | 17.9 | 13.6 | 1.02 | 6.74 | 19.1 | 24.5 | 58.8 | 11.7 | 0.03 | 0 | 86.8
2025-04-24 | 2952 | 14 | 12.7 | 2.02 | 6.63 | 15.3 | 21.5 | 49.2 | 12.6 | 0.08 | 0 | 79.1
2025-04-25 | 2953 | 17.6 | 12.5 | 1.34 | 6.69 | 17.7 | 24.3 | 46.4 | 11.8 | 0.05 | 0 | 85.2
2025-04-26 | 2954 | 14.9 | 12.3 | 1.08 | 6.76 | 18.7 | 24.5 | 52.4 | 11.5 | 0.06 | 0 | 84.6
2025-04-27 | 2955 | 18.1 | 12.7 | 0.63 | 7.02 | 19.5 | 24.9 | 52.8 | 11.2 | 0.03 | 0 | 85.1
2025-04-28 | 2956 | 20 | 13.1 | 0.85 | 6.83 | 20.1 | 25.5 | 55.2 | 12 | 0.03 | 0 | 85.2
2025-04-29 | 2957 | 15.3 | 12.5 | 1.14 | 6.95 | 19.5 | 24.9 | 50.8 | 10.7 | 0.07 | 0 | 81
2025-04-30 | 2958 | 16.3 | 12.2 | 1.39 | 6.8 | 20.1 | 25.1 | 54.8 | 11.2 | 0.07 | 0 | 85.4
最大値 |  | 22.4 | 13.6 | 2.04 | 7.02 | 20.5 | 27.9 | 58.8 | 15.3 | 0.09 | 0 | 97.4
最小値 |  | 6.8 | 8.8 | 0.57 | 6.63 | 15.3 | 21.5 | 37.2 | 7.7 | 0.02 | 0 | 63.9
平均値 |  | 15.8467 | 11.1533 | 1.0853 | 6.8193 | 18.37 | 24.3867 | 47.9067 | 10.91 | 0.047333 | 0 | 79.44
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所