## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-05-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-05-01 | 2959 | 22.8 | 12.9 | 6.74 | 6.72 | 22 | 26.5 | 56.4 | 8.4 | 0.32 | 0.01 | 79.1
2025-05-02 | 2960 | 19 | 14.2 | 9.44 | 6.83 | 21.4 | 26.3 | 66.8 | 8 | 0.48 | 0.01 | 78.9
2025-05-03 | 2961 | 20.6 | 12.5 | 3.95 | 7.05 | 17.5 | 18.5 | 38.8 | 5 | 0.22 | 0.01 | 50.2
2025-05-04 | 2962 | 21.2 | 13.5 | 2.07 | 7.09 | 18.4 | 19.7 | 33.2 | 4.7 | 0.13 | 0 | 52.1
2025-05-05 | 2963 | 18.3 | 13 | 2.9 | 6.94 | 19 | 19.1 | 36 | 6.1 | 0.17 | 0 | 53.7
2025-05-06 | 2964 | 14.7 | 13.5 | 2.81 | 6.97 | 19.2 | 22.9 | 36.8 | 5.3 | 0.16 | 0 | 54.8
2025-05-07 | 2965 | 18.4 | 12.7 | 7.03 | 6.92 | 18.4 | 20.5 | 39.2 | 5.9 | 0.29 | 0.01 | 52.4
2025-05-08 | 2966 | 20.8 | 12.4 | 5.57 | 6.92 | 18 | 20.1 | 37.2 | 4.5 | 0.25 | 0.01 | 51.9
2025-05-09 | 2967 | 20.3 | 13.4 | 4.15 | 6.81 | 19.1 | 21.1 | 38.8 | 5.2 | 0.2 | 0 | 54
2025-05-10 | 2968 | 23.4 | 14.1 | 4.47 | 6.93 | 18.5 | 20.5 | 34.8 | 6.5 | 0.22 | 0 | 53.5
2025-05-11 | 2969 | 24.5 | 13.9 | 5.75 | 6.74 | 15.7 | 16.5 | 31.6 | 5 | 0.23 | 0.01 | 44.7
2025-05-12 | 2970 | 16.4 | 14 | 8.66 | 6.81 | 18.2 | 19.7 | 36 | 5.5 | 0.34 | 0.02 | 51.7
2025-05-13 | 2971 | 20.6 | 13.2 | 4.07 | 6.97 | 18.8 | 20.9 | 39.6 | 5.5 | 0.17 | 0 | 52.6
2025-05-14 | 2972 | 21.3 | 14.4 | 4.46 | 6.94 | 20.3 | 21.9 | 38 | 7.3 | 0.2 | 0.01 | 56.5
2025-05-15 | 2973 | 24.1 | 15.1 | 4.23 | 6.9 | 21.6 | 23.1 | 39.2 | 6.7 | 0.19 | 0.01 | 58.2
2025-05-16 | 2974 | 24.4 | 15.6 | 3.88 | 6.93 | 20.7 | 23.7 | 43.2 | 7.2 | 0.19 | 0 | 59.1
2025-05-17 | 2975 | 19.9 | 16.5 | 1.79 | 6.82 | 21.2 | 23.1 | 37.6 | 6.6 | 0.1 | 0 | 61
2025-05-18 | 2976 | 27.9 | 16 | 7.93 | 6.98 | 18.3 | 19.1 | 40.8 | 5.3 | 0.34 | 0.03 | 50.9
2025-05-19 | 2977 | 21.9 | 16.1 | 3.79 | 6.77 | 20.1 | 21.9 | 38.4 | 6.1 | 0.19 | 0.01 | 56.1
2025-05-20 | 2978 | 27.3 | 16.8 | 3.87 | 6.82 | 22.3 | 23.9 | 41.2 | 5.9 | 0.2 | 0 | 61.7
2025-05-21 | 2979 | 29.1 | 17.8 | 3.33 | 6.94 | 22.3 | 24.7 | 40 | 7 | 0.19 | 0 | 62.8
2025-05-22 | 2980 | 24.9 | 18.6 | 2.93 | 6.9 | 22.6 | 25.5 | 40.4 | 6.9 | 0.16 | 0 | 63.3
2025-05-23 | 2981 | 23.6 | 17.4 | 3.03 | 6.97 | 22.4 | 25.1 | 44 | 7.3 | 0.15 | 0 | 62
2025-05-24 | 2982 | 20.3 | 17.4 | 1.42 | 6.83 | 22.9 | 25.3 | 40 | 5.6 | 0.1 | 0 | 65.7
2025-05-25 | 2983 | 17.3 | 16.7 | 1.99 | 6.86 | 22.6 | 23.7 | 38 | 6.1 | 0.11 | 0 | 64.7
2025-05-26 | 2984 | 21.4 | 15.6 | 7.15 | 6.78 | 20.9 | 21.7 | 45.6 | 6.1 | 0.28 | 0.01 | 59
2025-05-27 | 2985 | 19.2 | 15.1 | 2.84 | 6.77 | 22.5 | 24.3 | 41.2 | 6.4 | 0.14 | 0 | 62.7
2025-05-28 | 2986 | 27.4 | 16.9 | 2.22 | 6.92 | 23.3 | 21.9 | 40.4 | 6 | 0.12 | 0 | 64.6
2025-05-29 | 2987 | 23.1 | 17.8 | 1.97 | 6.92 | 23.4 | 22.5 | 40.8 | 6.6 | 0.12 | 0 | 66.2
2025-05-30 | 2988 | 27 | 17.6 | 2.2 | 6.8 | 23.5 | 22.1 | 46.8 | 6.3 | 0.11 | 0 | 66.9
2025-05-31 | 2989 | 21.3 | 17.2 | 1.22 | 6.82 | 24.1 | 25.1 | 40.4 | 6.8 | 0.09 | 0 | 68.3
最大値 |  | 29.1 | 18.6 | 9.44 | 7.09 | 24.1 | 26.5 | 66.8 | 8.4 | 0.48 | 0.03 | 79.1
最小値 |  | 14.7 | 12.4 | 1.22 | 6.72 | 15.7 | 16.5 | 31.6 | 4.5 | 0.09 | 0 | 44.7
平均値 |  | 22.0129 | 15.2226 | 4.1245 | 6.8829 | 20.6194 | 22.2871 | 40.6839 | 6.1871 | 0.19871 | 0.0048387 | 59.3323
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-05-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-05-01 | 2959 | 22.8 | 13 | 0.8 | 6.73 | 21.2 | 26.5 | 56 | 12.1 | 0.04 | 0 | 90.7
2025-05-02 | 2960 | 19 | 14.2 | 0.63 | 6.76 | 20.7 | 25.9 | 54 | 11.6 | 0.03 | 0 | 91.5
2025-05-03 | 2961 | 20.6 | 12.3 | 1.21 | 7.13 | 15.3 | 21.9 | 36 | 8.6 | 0.06 | 0 | 57.2
2025-05-04 | 2962 | 21.2 | 13 | 0.43 | 6.75 | 15.4 | 20.5 | 33.2 | 8.3 | 0.02 | 0 | 54.4
2025-05-05 | 2963 | 18.3 | 13 | 0.51 | 6.78 | 15.7 | 21.7 | 35.6 | 6.8 | 0.02 | 0 | 55.9
2025-05-06 | 2964 | 14.7 | 13.2 | 0.56 | 6.77 | 16.6 | 21.9 | 35.2 | 7.4 | 0.03 | 0 | 56.7
2025-05-07 | 2965 | 18.4 | 12.3 | 1.02 | 6.64 | 15.9 | 20.7 | 35.2 | 7.9 | 0.04 | 0 | 56.2
2025-05-08 | 2966 | 20.8 | 12.3 | 1.87 | 6.67 | 15.3 | 19.5 | 37.6 | 7.4 | 0.07 | 0 | 55.8
2025-05-09 | 2967 | 20.3 | 13.1 | 1.7 | 6.55 | 16.4 | 23.3 | 33.6 | 7.1 | 0.06 | 0 | 57
2025-05-10 | 2968 | 23.4 | 13.5 | 0.99 | 6.92 | 15.9 | 21.5 | 34.4 | 8.8 | 0.03 | 0 | 56.7
2025-05-11 | 2969 | 24.5 | 13.3 | 1.56 | 6.72 | 12.7 | 16.7 | 29.2 | 7.7 | 0.06 | 0 | 49.8
2025-05-12 | 2970 | 16.4 | 13.4 | 1.43 | 6.57 | 14.9 | 19.7 | 33.6 | 7.8 | 0.05 | 0 | 53.3
2025-05-13 | 2971 | 20.6 | 13.2 | 1.67 | 6.73 | 16.1 | 21.5 | 41.2 | 6.3 | 0.06 | 0 | 56
2025-05-14 | 2972 | 21.3 | 14.2 | 1.19 | 6.72 | 17.6 | 21.5 | 37.2 | 7.9 | 0.04 | 0 | 58.6
2025-05-15 | 2973 | 24.1 | 15.1 | 1.11 | 6.68 | 18.8 | 22.7 | 38.4 | 7 | 0.04 | 0 | 60.9
2025-05-16 | 2974 | 24.4 | 15.4 | 1.31 | 6.62 | 18.4 | 22.9 | 34.4 | 8.1 | 0.05 | 0 | 60.6
2025-05-17 | 2975 | 19.9 | 16 | 0.46 | 6.79 | 19.3 | 22.3 | 34.4 | 6.1 | 0.02 | 0 | 61.2
2025-05-18 | 2976 | 27.9 | 15.9 | 0.88 | 6.76 | 16.1 | 21.5 | 34.8 | 6.9 | 0.03 | 0 | 58.9
2025-05-19 | 2977 | 21.9 | 15.9 | 0.72 | 6.7 | 17.2 | 23.7 | 35.6 | 7.6 | 0.03 | 0 | 57.2
2025-05-20 | 2978 | 27.3 | 16.6 | 0.97 | 6.67 | 19.7 | 24.7 | 40 | 7.8 | 0.04 | 0 | 62.7
2025-05-21 | 2979 | 29.1 | 17.4 | 0.99 | 6.86 | 20.5 | 25.7 | 42 | 8.6 | 0.04 | 0 | 64.1
2025-05-22 | 2980 | 24.9 | 18.2 | 1.06 | 6.83 | 21.3 | 25.5 | 42.4 | 8.4 | 0.05 | 0 | 64.8
2025-05-23 | 2981 | 23.6 | 17.2 | 1.17 | 6.71 | 20.5 | 25.5 | 38.4 | 8.1 | 0.05 | 0 | 64.6
2025-05-24 | 2982 | 20.3 | 17 | 0.65 | 6.81 | 21.5 | 27.1 | 36.8 | 6.2 | 0.04 | 0 | 66.1
2025-05-25 | 2983 | 17.3 | 16.2 | 0.83 | 6.88 | 21.9 | 23.3 | 37.2 | 6.1 | 0.05 | 0 | 65.5
2025-05-26 | 2984 | 21.4 | 15.5 | 0.95 | 6.63 | 18.3 | 21.5 | 43.2 | 6.9 | 0.04 | 0 | 62.1
2025-05-27 | 2985 | 19.2 | 14.8 | 1.15 | 6.68 | 20.5 | 22.5 | 40.8 | 7.3 | 0.05 | 0 | 64.2
2025-05-28 | 2986 | 27.4 | 16.7 | 1.07 | 6.91 | 22.1 | 22.3 | 40 | 6.2 | 0.05 | 0 | 66.2
2025-05-29 | 2987 | 23.1 | 17.6 | 1.06 | 6.8 | 23.2 | 22.1 | 41.2 | 7.4 | 0.06 | 0 | 67.9
2025-05-30 | 2988 | 27 | 17.3 | 1.33 | 6.78 | 23.2 | 22.5 | 42.8 | 6.7 | 0.08 | 0 | 67.7
2025-05-31 | 2989 | 21.3 | 17.4 | 0.89 | 6.86 | 23.8 | 23.1 | 40.8 | 6.5 | 0.07 | 0 | 68.3
最大値 |  | 29.1 | 18.2 | 1.87 | 7.13 | 23.8 | 27.1 | 56 | 12.1 | 0.08 | 0 | 91.5
最小値 |  | 14.7 | 12.3 | 0.43 | 6.55 | 12.7 | 16.7 | 29.2 | 6.1 | 0.02 | 0 | 49.8
平均値 |  | 22.0129 | 14.9742 | 1.0377 | 6.7552 | 18.5806 | 22.6355 | 38.5548 | 7.6645 | 0.045161 | 0 | 62.3484
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所