## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-07-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-07-01 | 3020 | 29.8 | 22.6 | 2.74 | 6.76 | 25.7 | 29.1 | 49.6 | 5 | 0.17 | 0 | 68.1
2025-07-02 | 3021 | 28.6 | 22.6 | 2.68 | 6.65 | 24.5 | 26.7 | 48.8 | 4.9 | 0.17 | 0 | 66
2025-07-03 | 3022 | 32.4 | 22.6 | 2.57 | 6.82 | 25.8 | 28.1 | 53.6 | 4.5 | 0.16 | 0 | 69.6
2025-07-04 | 3023 | 32.2 | 23.1 | 2.25 | 6.77 | 26.5 | 29.7 | 52 | 5.2 | 0.16 | 0 | 73.1
2025-07-05 | 3024 | 31.6 | 23.8 | 0.8 | 6.88 | 26.8 | 30.4 | 53.2 | 5.2 | 0.09 | 0 | 74.6
2025-07-06 | 3025 | 28.9 | 22.1 | 1.03 | 6.88 | 27.2 | 29.7 | 54 | 5.5 | 0.11 | 0 | 76.5
2025-07-07 | 3026 | 29.4 | 23.5 | 2.36 | 6.61 | 28.7 | 31.4 | 64 | 5.6 | 0.18 | 0 | 78.7
2025-07-08 | 3027 | 30.3 | 23.8 | 2.43 | 6.64 | 28 | 31.2 | 56.4 | 6.1 | 0.17 | 0 | 75.9
2025-07-09 | 3028 | 31.2 | 24.5 | 4.92 | 6.67 | 26.1 | 28.9 | 54 | 5.7 | 0.26 | 0.01 | 75.1
2025-07-10 | 3029 | 33.9 | 24.7 | 3.02 | 6.75 | 26 | 27.7 | 55.6 | 6.9 | 0.18 | 0 | 72.9
2025-07-11 | 3030 | 33.3 | 24.3 | 3.1 | 6.69 | 24.9 | 26.5 | 49.2 | 7.2 | 0.2 | 0.01 | 69
2025-07-12 | 3031 | 30 | 24.4 | 1.19 | 6.88 | 25.3 | 26.9 | 50.4 | 6.5 | 0.08 | 0 | 71.3
2025-07-13 | 3032 | 31.2 | 24.9 | 1 | 6.74 | 27.8 | 28.9 | 53.6 | 6.7 | 0.11 | 0 | 75.9
2025-07-14 | 3033 | 33 | 25.3 | 2.18 | 6.72 | 28.1 | 28.9 | 55.6 | 6.8 | 0.16 | 0 | 77.5
2025-07-15 | 3034 | 31.5 | 25.2 | 2.31 | 6.7 | 26.5 | 28.9 | 52.8 | 6.6 | 0.14 | 0 | 74.3
2025-07-16 | 3035 | 33.4 | 24.3 | 6.31 | 6.69 | 24.4 | 26.9 | 53.6 | 5.9 | 0.25 | 0.01 | 67.6
2025-07-17 | 3036 | 26.1 | 24.4 | 3.57 | 6.72 | 27 | 29.1 | 57.2 | 6.1 | 0.17 | 0 | 73.1
2025-07-18 | 3037 | 30.9 | 21.3 | 14.9 | 6.8 | 18.7 | 21.1 | 60 | 5.6 | 0.47 | 0.03 | 52.6
2025-07-19 | 3038 | 32 | 20.7 | 4.57 | 6.86 | 22.3 | 25.1 | 43.2 | 6.2 | 0.2 | 0.01 | 64.2
2025-07-20 | 3039 | 33.1 | 23 | 2.03 | 6.85 | 25.6 | 29.3 | 50.4 | 5.4 | 0.18 | 0 | 71.5
2025-07-21 | 3040 | 32.4 | 24.2 | 2.08 | 6.77 | 26.9 | 29.9 | 54 | 4.9 | 0.15 | 0 | 75.6
2025-07-22 | 3041 | 33.4 | 24.6 | 3.93 | 6.85 | 26.9 | 29.9 | 53.6 | 5.9 | 0.24 | 0 | 75.6
2025-07-23 | 3042 | 33.4 | 25.2 | 3.54 | 6.75 | 28.1 | 32.8 | 56.4 | 6.3 | 0.21 | 0 | 78.4
2025-07-24 | 3043 | 33.4 | 26.2 | 3.04 | 6.93 | 29.6 | 33.8 | 60.4 | 6.6 | 0.19 | 0 | 81.8
2025-07-25 | 3044 | 32.7 | 25.7 | 2.97 | 6.91 | 28.2 | 29.7 | 57.2 | 6.6 | 0.18 | 0 | 78.4
2025-07-26 | 3045 | 34.2 | 25.8 | 1.52 | 7.14 | 28 | 29.5 | 57.2 | 6.8 | 0.09 | 0 | 80.3
2025-07-27 | 3046 | 32.9 | 26.4 | 1.12 | 7.01 | 27.5 | 29.3 | 53.6 | 5.2 | 0.11 | 0 | 76.5
2025-07-28 | 3047 | 32.4 | 26.4 | 2.01 | 6.97 | 29 | 33.2 | 56 | 6.1 | 0.15 | 0 | 81.6
2025-07-29 | 3048 | 36.2 | 26.7 | 1.74 | 6.86 | 29.4 | 34.6 | 57.2 | 6.2 | 0.12 | 0 | 81.8
2025-07-30 | 3049 | 33.4 | 26.7 | 1.74 | 6.85 | 27.8 | 30.4 | 58 | 5.3 | 0.11 | 0 | 76.4
2025-07-31 | 3050 | 35.7 | 26.5 | 1.47 | 6.86 | 25.4 | 29.1 | 54.4 | 6 | 0.1 | 0 | 71.4
最大値 |  | 36.2 | 26.7 | 14.9 | 7.14 | 29.6 | 34.6 | 64 | 7.2 | 0.47 | 0.03 | 81.8
最小値 |  | 26.1 | 20.7 | 0.8 | 6.61 | 18.7 | 21.1 | 43.2 | 4.5 | 0.08 | 0 | 52.6
平均値 |  | 32.029 | 24.371 | 2.9394 | 6.8058 | 26.5387 | 29.2484 | 54.3613 | 5.9194 | 0.16968 | 0.0022581 | 73.7194
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-07-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-07-01 | 3020 | 29.8 | 22.7 | 0.46 | 6.77 | 23.8 | 27.9 | 46.8 | 5.9 | 0.02 | 0 | 71
2025-07-02 | 3021 | 28.6 | 22.5 | 0.56 | 6.65 | 22.6 | 26.1 | 48 | 6 | 0.03 | 0 | 67.9
2025-07-03 | 3022 | 32.4 | 22.4 | 0.69 | 6.79 | 23.5 | 28.9 | 52.8 | 5.9 | 0.04 | 0 | 71.3
2025-07-04 | 3023 | 32.2 | 23.1 | 0.56 | 6.74 | 24.3 | 28.9 | 50.4 | 6.1 | 0.03 | 0 | 73.7
2025-07-05 | 3024 | 31.6 | 23.5 | 0.64 | 6.87 | 26.2 | 28.9 | 50 | 5.7 | 0.06 | 0 | 75.9
2025-07-06 | 3025 | 28.9 | 22.4 | 0.69 | 6.94 | 26.7 | 29.5 | 51.2 | 6 | 0.08 | 0 | 76.7
2025-07-07 | 3026 | 29.4 | 23.3 | 0.88 | 6.85 | 28.4 | 32.8 | 62.8 | 6.2 | 0.09 | 0 | 80
2025-07-08 | 3027 | 30.3 | 23.4 | 1.03 | 6.68 | 27.1 | 30.8 | 55.6 | 6.7 | 0.07 | 0 | 76.1
2025-07-09 | 3028 | 31.2 | 24.3 | 0.71 | 6.46 | 23.4 | 29.9 | 52.8 | 7.8 | 0.03 | 0 | 77.8
2025-07-10 | 3029 | 33.9 | 24.2 | 0.74 | 6.76 | 25.2 | 30.4 | 55.2 | 7.2 | 0.04 | 0 | 75.9
2025-07-11 | 3030 | 33.3 | 23.6 | 0.83 | 6.7 | 24.1 | 30.2 | 48 | 8 | 0.05 | 0 | 71.7
2025-07-12 | 3031 | 30 | 23.5 | 0.41 | 6.79 | 24.8 | 29.7 | 49.2 | 7.2 | 0.03 | 0 | 73.3
2025-07-13 | 3032 | 31.2 | 24.3 | 0.45 | 6.92 | 26.7 | 31 | 50.4 | 7.6 | 0.06 | 0 | 75.8
2025-07-14 | 3033 | 33 | 24.8 | 0.73 | 6.82 | 27.6 | 31.8 | 54.8 | 7.9 | 0.07 | 0 | 79.4
2025-07-15 | 3034 | 31.5 | 24.6 | 0.99 | 6.78 | 27.9 | 33 | 52 | 7.1 | 0.07 | 0 | 78.5
2025-07-16 | 3035 | 33.4 | 23.8 | 0.98 | 6.51 | 21.5 | 26.3 | 50 | 8.1 | 0.04 | 0 | 71.2
2025-07-17 | 3036 | 26.1 | 23.6 | 0.98 | 6.71 | 25.2 | 29.3 | 55.6 | 6.3 | 0.04 | 0 | 74.9
2025-07-18 | 3037 | 30.9 | 20.3 | 1.53 | 6.59 | 15.7 | 20.1 | 40.4 | 7.2 | 0.04 | 0 | 58
2025-07-19 | 3038 | 32 | 20.3 | 0.75 | 6.74 | 20.7 | 24.7 | 41.2 | 8 | 0.02 | 0 | 70.6
2025-07-20 | 3039 | 33.1 | 23 | 0.34 | 6.73 | 22.8 | 27.9 | 45.2 | 7.7 | 0.01 | 0 | 72.5
2025-07-21 | 3040 | 32.4 | 23.8 | 0.32 | 6.73 | 24.9 | 29.7 | 55.2 | 7.2 | 0.02 | 0 | 77
2025-07-22 | 3041 | 33.4 | 24.3 | 0.47 | 6.76 | 25.2 | 29.5 | 50.4 | 7.4 | 0.02 | 0 | 78
2025-07-23 | 3042 | 33.4 | 24.8 | 0.55 | 6.6 | 26.1 | 30.4 | 54.8 | 7.2 | 0.03 | 0 | 79.6
2025-07-24 | 3043 | 33.4 | 25.7 | 0.63 | 6.91 | 28.7 | 34.6 | 61.2 | 8.2 | 0.03 | 0 | 85.7
2025-07-25 | 3044 | 32.7 | 25.4 | 0.92 | 6.95 | 27.3 | 31.8 | 57.6 | 7.6 | 0.04 | 0 | 80.4
2025-07-26 | 3045 | 34.2 | 25.4 | 0.53 | 7.08 | 27.9 | 32.4 | 54.8 | 7.7 | 0.03 | 0 | 82.2
2025-07-27 | 3046 | 32.9 | 25.8 | 0.45 | 7.05 | 26.2 | 29.7 | 52 | 6.9 | 0.04 | 0 | 76.6
2025-07-28 | 3047 | 32.4 | 25.9 | 0.86 | 6.95 | 28.6 | 32 | 56.4 | 6.1 | 0.08 | 0 | 81.7
2025-07-29 | 3048 | 36.2 | 26.1 | 1.04 | 7.05 | 29 | 34.4 | 56.8 | 6.7 | 0.08 | 0 | 83.7
2025-07-30 | 3049 | 33.4 | 26.2 | 1.03 | 7 | 27.7 | 30.8 | 55.6 | 6.2 | 0.08 | 0 | 78.7
2025-07-31 | 3050 | 35.7 | 25.8 | 0.99 | 6.9 | 26 | 27.9 | 52.8 | 6.5 | 0.07 | 0 | 73.3
最大値 |  | 36.2 | 26.2 | 1.53 | 7.08 | 29 | 34.6 | 62.8 | 8.2 | 0.09 | 0 | 85.7
最小値 |  | 26.1 | 20.3 | 0.32 | 6.46 | 15.7 | 20.1 | 40.4 | 5.7 | 0.01 | 0 | 58
平均値 |  | 32.029 | 23.9613 | 0.73355 | 6.7994 | 25.3484 | 29.7194 | 52.2581 | 6.9774 | 0.046452 | 0 | 75.7774
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所