## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-02-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-02-01 | 3235 | 2 | 5.4 | 0.58 | 7.48 | 23.8 | 30.4 | 46.4 | 5.4 | 0.04 | 0 | 78.7
2026-02-02 | 3236 | 2.9 | 4.9 | 0.6 | 7.52 | 26.5 | 34 | 56 | 6.9 | 0.04 | 0 | 91.9
2026-02-03 | 3237 | 1.9 | 4.8 | 0.79 | 7.45 | 24 | 28.7 | 49.2 | 5.7 | 0.04 | 0 | 83.3
2026-02-04 | 3238 | 2.4 | 5.2 | 0.71 | 7.48 | 23.9 | 27.9 | 48.4 | 6.1 | 0.03 | 0 | 81
2026-02-05 | 3239 | 4.9 | 5.4 | 0.87 | 7.45 | 24.5 | 31 | 60.8 | 10 | 0.05 | 0 | 101
2026-02-06 | 3240 | 5.6 | 6 | 1.68 | 7.33 | 24.9 | 37.6 | 79.2 | 22.9 | 0.1 | 0 | 153.8
2026-02-07 | 3241 | 2 | 5.5 | 0.64 | 7.43 | 23.8 | 31 | 49.2 | 5.6 | 0.04 | 0 | 80.7
2026-02-08 | 3242 | -1 | 5.5 | 0.53 | 7.53 | 24.7 | 32.6 | 52.4 | 5.3 | 0.04 | 0 | 80.2
2026-02-09 | 3243 | 1 | 4.4 | 0.7 | 7.51 | 24.1 | 31.2 | 50 | 5.5 | 0.04 | 0 | 83.1
2026-02-10 | 3244 | 4.4 | 4.7 | 0.81 | 7.46 | 23.5 | 28.1 | 52.4 | 5.6 | 0.04 | 0 | 78.6
2026-02-11 | 3245 | 3.9 | 5 | 0.64 | 7.48 | 23.7 | 28.9 | 50.4 | 4.6 | 0.03 | 0 | 77
2026-02-12 | 3246 | 3.8 | 5.4 | 1.08 | 7.41 | 22.5 | 29.1 | 54 | 5.7 | 0.05 | 0 | 79.3
2026-02-13 | 3247 | 5.3 | 6.1 | 1.47 | 7.44 | 23.1 | 28.5 | 46.4 | 5.6 | 0.07 | 0 | 78.7
2026-02-14 | 3248 | 7.7 | 6 | 0.73 | 7.35 | 23 | 27.1 | 42.8 | 5.6 | 0.04 | 0 | 75.8
2026-02-15 | 3249 | 6 | 7 | 0.64 | 7.48 | 24.2 | 31.2 | 49.2 | 5.6 | 0.04 | 0 | 82.4
2026-02-16 | 3250 | 8.9 | 7.6 | 1.89 | 7.35 | 22 | 28.9 | 51.2 | 6.1 | 0.1 | 0 | 80.7
2026-02-17 | 3251 | 5.2 | 6.9 | 1.61 | 7.38 | 21.8 | 27.9 | 48.4 | 5.7 | 0.07 | 0 | 77.7
2026-02-18 | 3252 | 4.5 | 6.8 | 1.11 | 7.43 | 22.8 | 27.5 | 47.2 | 4.9 | 0.05 | 0 | 75.4
2026-02-19 | 3253 | 9.7 | 6.1 | 1.11 | 7.43 | 23.8 | 30.8 | 55.6 | 7.8 | 0.05 | 0 | 87.7
2026-02-20 | 3254 | 4.5 | 6.5 | 0.96 | 7.53 | 25.7 | 30.6 | 51.2 | 5.6 | 0.05 | 0 | 85.6
2026-02-21 | 3255 | 8.5 | 6.2 | 0.79 | 7.45 | 24.6 | 27.7 | 46 | 4.9 | 0.03 | 0 | 76
2026-02-22 | 3256 | 13.7 | 7.5 | 0.68 | 7.57 | 25.7 | 31.6 | 47.6 | 5.2 | 0.04 | 0 | 81.5
2026-02-23 | 3257 | 10.6 | 8.1 | 1.84 | 7.34 | 20.9 | 25.7 | 45.2 | 5.1 | 0.09 | 0 | 70.7
2026-02-24 | 3258 | 9.6 | 7.1 | 2.62 | 7.27 | 20 | 25.9 | 44 | 5.5 | 0.12 | 0 | 72.1
2026-02-25 | 3259 | 8.5 | 8.4 | 1.84 | 7.28 | 22.1 | 26.1 | 46 | 6 | 0.07 | 0 | 76.2
2026-02-26 | 3260 | 9.8 | 7.8 | 3.58 | 7.27 | 18.6 | 24.5 | 46.4 | 4.7 | 0.15 | 0 | 66.7
2026-02-27 | 3261 | 9.7 | 8.2 | 1.89 | 7.25 | 20.3 | 24.3 | 42.4 | 5.4 | 0.08 | 0 | 69.2
2026-02-28 | 3262 | 10.5 | 8.8 | 1.05 | 7.31 | 20 | 23.5 | 45.6 | 4.8 | 0.05 | 0 | 68.5
最大値 |  | 13.7 | 8.8 | 3.58 | 7.57 | 26.5 | 37.6 | 79.2 | 22.9 | 0.15 | 0 | 153.8
最小値 |  | -1 | 4.4 | 0.53 | 7.25 | 18.6 | 23.5 | 42.4 | 4.6 | 0.03 | 0 | 66.7
平均値 |  | 5.9464 | 6.3321 | 1.1943 | 7.4164 | 23.1607 | 29.0107 | 50.1286 | 6.35 | 0.058571 | 0 | 81.9107
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-02-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-02-01 | 3235 | 2 | 5.3 | 0.47 | 7.48 | 23.8 | 28.9 | 50.4 | 5.7 | 0.03 | 0 | 81.6
2026-02-02 | 3236 | 2.9 | 4.7 | 0.9 | 7.55 | 27 | 34.4 | 55.6 | 8.3 | 0.07 | 0 | 100.6
2026-02-03 | 3237 | 1.9 | 4.8 | 1.03 | 7.43 | 24.8 | 31.6 | 52.8 | 8.5 | 0.05 | 0 | 94.6
2026-02-04 | 3238 | 2.4 | 5.3 | 0.78 | 7.55 | 24.5 | 30.4 | 47.6 | 5.7 | 0.04 | 0 | 81.5
2026-02-05 | 3239 | 4.9 | 5.4 | 1.19 | 7.45 | 25.8 | 36.2 | 65.6 | 15 | 0.08 | 0 | 121.8
2026-02-06 | 3240 | 5.6 | 6.1 | 1.01 | 7.41 | 24.7 | 36.8 | 74 | 19.8 | 0.06 | 0 | 138.6
2026-02-07 | 3241 | 2 | 5.4 | 0.59 | 7.45 | 23.1 | 28.9 | 53.2 | 5.5 | 0.03 | 0 | 79.7
2026-02-08 | 3242 | -1 | 5.5 | 0.52 | 7.59 | 23.8 | 29.9 | 51.6 | 5 | 0.04 | 0 | 78.5
2026-02-09 | 3243 | 1 | 4.5 | 0.67 | 7.55 | 24.1 | 30.2 | 44 | 5.3 | 0.04 | 0 | 81.7
2026-02-10 | 3244 | 4.4 | 4.7 | 0.82 | 7.53 | 23.8 | 29.7 | 49.6 | 6.2 | 0.04 | 0 | 80.4
2026-02-11 | 3245 | 3.9 | 5.2 | 0.66 | 7.51 | 23.7 | 28.7 | 52.8 | 5.3 | 0.03 | 0 | 76.9
2026-02-12 | 3246 | 3.8 | 5.4 | 1.22 | 7.47 | 22.4 | 29.1 | 52.8 | 6.8 | 0.06 | 0 | 83
2026-02-13 | 3247 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 7.48 | 23.4 | 31.4 | 47.2 | 6.5 | 0.07 | 0 | 80.3
2026-02-14 | 3248 | 7.7 | 6.1 | 0.8 | 7.42 | 23.3 | 28.3 | 47.6 | 6 | 0.05 | 0 | 81.4
2026-02-15 | 3249 | 6 | 6.7 | 0.82 | 7.46 | 23.9 | 30.6 | 52 | 8.1 | 0.06 | 0 | 88.4
2026-02-16 | 3250 | 8.9 | 7.4 | 0.92 | 7.2 | 19.2 | 28.3 | 46.8 | 10.6 | 0.04 | 0 | 95.3
2026-02-17 | 3251 | 5.2 | 6.9 | 1.39 | 7.37 | 20.6 | 28.7 | 46.4 | 7.1 | 0.06 | 0 | 77.9
2026-02-18 | 3252 | 4.5 | 6.6 | 1.22 | 7.49 | 22.5 | 28.7 | 45.6 | 6.5 | 0.06 | 0 | 76.1
2026-02-19 | 3253 | 9.7 | 5.9 | 1.23 | 7.4 | 23.7 | 30.6 | 50.8 | 8.3 | 0.06 | 0 | 92.8
2026-02-20 | 3254 | 4.5 | 6.4 | 1.06 | 7.62 | 25.7 | 32.4 | 49.2 | 6.8 | 0.06 | 0 | 85
2026-02-21 | 3255 | 8.5 | 6 | 0.45 | 7.5 | 24.6 | 27.5 | 45.2 | 4.9 | 0.02 | 0 | 76.4
2026-02-22 | 3256 | 13.7 | 7 | 0.57 | 7.59 | 24.8 | 28.7 | 48.8 | 5.6 | 0.04 | 0 | 80.1
2026-02-23 | 3257 | 10.6 | 8 | 0.74 | 7.3 | 23.4 | 27.9 | 44.8 | 6.4 | 0.05 | 0 | 81.5
2026-02-24 | 3258 | 9.6 | 7 | 1.12 | 7.23 | 18.3 | 25.9 | 40.8 | 6.8 | 0.04 | 0 | 72.4
2026-02-25 | 3259 | 8.5 | 7.9 | 1.42 | 7.38 | 21.3 | 25.9 | 46.8 | 6.5 | 0.05 | 0 | 75.9
2026-02-26 | 3260 | 9.8 | 7.5 | 0.9 | 7.09 | 16.5 | 25.3 | 42.4 | 7.8 | 0.03 | 0 | 69.8
2026-02-27 | 3261 | 9.7 | 7.8 | 1.34 | 7.23 | 19.2 | 25.5 | 40.4 | 5.7 | 0.05 | 0 | 69.5
2026-02-28 | 3262 | 10.5 | 8.5 | 0.54 | 7.2 | 19 | 25.3 | 48.4 | 7.2 | 0.01 | 0 | 76
最大値 |  | 13.7 | 8.5 | 1.42 | 7.62 | 27 | 36.8 | 74 | 19.8 | 0.08 | 0 | 138.6
最小値 |  | -1 | 4.5 | 0.45 | 7.09 | 16.5 | 25.3 | 40.4 | 4.9 | 0.01 | 0 | 69.5
平均値 |  | 5.9464 | 6.2214 | 0.92071 | 7.4261 | 22.8893 | 29.4929 | 49.7571 | 7.425 | 0.047143 | 0 | 84.9179
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所