## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-05-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-05-01 | 3324 | 17.6 | 14.5 | 3.89 | 7.22 | 26.4 | 30.8 | 52.4 | 4.5 | 0.2 | 0 | 82.4
2026-05-02 | 3325 | 18.5 | 14.2 | 3.91 | 7.22 | 19.1 | 21.7 | 46 | 4.4 | 0.29 | 0.01 | 62.1
2026-05-03 | 3326 | 20.4 | 15 | 2.44 | 7.23 | 20.6 | 24.1 | 45.6 | 4.5 | 0.17 | 0 | 65.1
2026-05-04 | 3327 | 18.4 | 14.6 | 2.72 | 7.29 | 22.2 | 26.5 | 48.4 | 4.4 | 0.16 | 0 | 68.8
2026-05-05 | 3328 | 16.2 | 13.4 | 3.96 | 7.18 | 16.7 | 20.3 | 45.2 | 4.4 | 0.23 | 0 | 55
2026-05-06 | 3329 | 21.9 | 14.5 | 2.94 | 7.22 | 21 | 24.7 | 44.8 | 4.5 | 0.18 | 0 | 65.3
2026-05-07 | 3330 | 23.7 | 14.8 | 5.79 | 7.22 | 22.9 | 27.3 | 51.6 | 4.7 | 0.27 | 0 | 71.4
2026-05-08 | 3331 | 20.7 | 16.1 | 6.51 | 7.23 | 24.1 | 29.7 | 50 | 4.7 | 0.34 | 0 | 76.2
2026-05-09 | 3332 | 19.6 | 14.7 | 4.78 | 7.25 | 23.9 | 31 | 52.8 | 5 | 0.29 | 0 | 77.8
2026-05-10 | 3333 | 17.7 | 15 | 4.06 | 7.24 | 24 | 29.9 | 53.6 | 4.7 | 0.24 | 0 | 76.5
2026-05-11 | 3334 | 23.3 | 15.8 | 5.38 | 7.21 | 25.1 | 30.8 | 55.6 | 4.8 | 0.26 | 0 | 78.2
2026-05-12 | 3335 | 24.1 | 16.4 | 5.52 | 7.25 | 24.8 | 29.5 | 56 | 4.1 | 0.27 | 0.01 | 76.6
2026-05-13 | 3336 | 24 | 16.6 | 5.47 | 7.29 | 24.3 | 28.5 | 54.8 | 4.9 | 0.25 | 0 | 75.1
2026-05-14 | 3337 | 25.7 | 17 | 5.14 | 7.24 | 23.8 | 29.1 | 50 | 4.7 | 0.25 | 0 | 73.2
2026-05-15 | 3338 | 21.9 | 17.2 | 5.16 | 7.25 | 25.1 | 28.7 | 50.4 | 4.5 | 0.22 | 0 | 75.4
2026-05-16 | 3339 | 23.3 | 17.3 | 2.16 | 7.33 | 25.4 | 27.9 | 47.2 | 4.7 | 0.14 | 0 | 78.1
2026-05-17 | 3340 | 25.5 | 18 | 2.22 | 7.26 | 26.9 | 31.6 | 53.2 | 4.6 | 0.19 | 0 | 79.1
2026-05-18 | 3341 | 25.3 | 18.3 | 3.43 | 7.21 | 27.1 | 31.8 | 56.4 | 5 | 0.25 | 0 | 81.8
2026-05-19 | 3342 | 26.8 | 18.8 | 4.15 | 7.2 | 28 | 34 | 61.2 | 5.1 | 0.24 | 0 | 84.5
2026-05-20 | 3343 | 26.6 | 19.3 | 4.26 | 7.18 | 27.9 | 31.2 | 58 | 4.6 | 0.28 | 0 | 81.6
2026-05-21 | 3344 | 22.3 | 19.3 | 3.91 | 7.23 | 26.9 | 33.4 | 60.8 | 5.4 | 0.23 | 0 | 80.3
2026-05-22 | 3345 | 19.5 | 18.4 | 9.53 | 7.28 | 24.2 | 28.9 | 61.2 | 4.7 | 0.41 | 0.01 | 73.5
2026-05-23 | 3346 | 22 | 17.6 | 2.23 | 7.29 | 25.4 | 30.4 | 52.4 | 4.1 | 0.16 | 0 | 77.1
2026-05-24 | 3347 | 23.4 | 18.5 | 2.07 | 7.25 | 26.9 | 30.8 | 56.8 | 3.8 | 0.15 | 0 | 82.9
2026-05-25 | 3348 | 26.4 | 18.7 | 5.21 | 7.22 | 27.4 | 32 | 61.6 | 4 | 0.25 | 0 | 80.5
2026-05-26 | 3349 | 26.4 | 19.5 | 4.39 | 7.25 | 26.6 | 31.2 | 59.6 | 3.8 | 0.24 | 0 | 77.8
2026-05-27 | 3350 | 27.1 | 19.4 | 4 | 7.25 | 25.8 | 28.9 | 54.8 | 4.6 | 0.22 | 0 | 74.6
2026-05-28 | 3351 | 25.9 | 19.3 | 3.12 | 7.22 | 25.2 | 29.1 | 54 | 4.5 | 0.18 | 0 | 73.9
2026-05-29 | 3352 | 22 | 19.4 | 4.51 | 7.24 | 25 | 28.9 | 55.6 | 4.6 | 0.24 | 0 | 74.8
2026-05-30 | 3353 | 21.9 | 18.8 | 1.16 | 7.25 | 26.8 | 31.4 | 53.6 | 4.3 | 0.08 | 0 | 77.8
2026-05-31 | 3354 | 24.9 | 19.8 | 1.2 | 7.2 | 27.9 | 32.2 | 56 | 4.1 | 0.14 | 0 | 81.9
合計値 |  | 703 | 530.2 | 125.22 | 224.4 | 767.4 | 906.3 | 1659.6 | 140.7 | 7.02 | 0.03 | 2339.3
最大値 |  | 27.1 | 19.8 | 9.53 | 7.33 | 28 | 34 | 61.6 | 5.4 | 0.41 | 0.01 | 84.5
最小値 |  | 16.2 | 13.4 | 1.16 | 7.18 | 16.7 | 20.3 | 44.8 | 3.8 | 0.08 | 0 | 55
平均値 |  | 22.6774 | 17.1032 | 4.0394 | 7.2387 | 24.7548 | 29.2355 | 53.5355 | 4.5387 | 0.22645 | 0.00096774 | 75.4613
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-05-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-05-01 | 3324 | 17.6 | 14.1 | 0.77 | 7.1 | 24.2 | 31 | 51.2 | 6.8 | 0.04 | 0 | 82.3
2026-05-02 | 3325 | 18.5 | 14.1 | 0.55 | 7.23 | 20.9 | 25.5 | 48 | 6.7 | 0.02 | 0 | 77.5
2026-05-03 | 3326 | 20.4 | 14.5 | 0.38 | 7.25 | 18.5 | 24.5 | 43.2 | 6.3 | 0.01 | 0 | 71.1
2026-05-04 | 3327 | 18.4 | 14.3 | 0.36 | 7.18 | 19.9 | 25.9 | 44.4 | 6.4 | 0.01 | 0 | 73.3
2026-05-05 | 3328 | 16.2 | 13.5 | 1.06 | 7.19 | 15.8 | 21.1 | 38.4 | 5.7 | 0.04 | 0 | 62
2026-05-06 | 3329 | 21.9 | 14 | 0.38 | 7.09 | 17.8 | 22.9 | 42.8 | 5.6 | 0.01 | 0 | 66.7
2026-05-07 | 3330 | 23.7 | 14.5 | 0.71 | 7.03 | 19.6 | 26.7 | 45.6 | 6.2 | 0.02 | 0 | 72.9
2026-05-08 | 3331 | 20.7 | 15.8 | 0.81 | 7.19 | 23 | 29.3 | 44.8 | 6.8 | 0.03 | 0 | 81.4
2026-05-09 | 3332 | 19.6 | 14.5 | 0.77 | 7.23 | 23.2 | 27.9 | 52 | 6.9 | 0.03 | 0 | 83.7
2026-05-10 | 3333 | 17.7 | 14.8 | 0.42 | 7.25 | 23.4 | 27.5 | 52 | 6.9 | 0.02 | 0 | 83.5
2026-05-11 | 3334 | 23.3 | 15.5 | 0.6 | 7.13 | 23 | 30.8 | 50.4 | 6.9 | 0.03 | 0 | 81.3
2026-05-12 | 3335 | 24.1 | 16.1 | 0.94 | 7.11 | 22.8 | 30.2 | 50.4 | 6.8 | 0.04 | 0 | 80.1
2026-05-13 | 3336 | 24 | 16.4 | 1.08 | 7.07 | 21.8 | 28.7 | 51.2 | 6.1 | 0.04 | 0 | 77.1
2026-05-14 | 3337 | 25.7 | 16.7 | 0.87 | 7.07 | 21.8 | 28.1 | 49.2 | 5.7 | 0.03 | 0 | 74.5
2026-05-15 | 3338 | 21.9 | 16.9 | 0.87 | 7.06 | 21.9 | 28.3 | 48.8 | 5.9 | 0.03 | 0 | 77.6
2026-05-16 | 3339 | 23.3 | 17.1 | 0.47 | 7.18 | 22.6 | 30.2 | 50.4 | 5.6 | 0.02 | 0 | 78.7
2026-05-17 | 3340 | 25.5 | 18.1 | 0.3 | 7.21 | 24.7 | 32.8 | 52 | 5.3 | 0.02 | 0 | 82.4
2026-05-18 | 3341 | 25.3 | 18.4 | 0.49 | 7.17 | 25.4 | 32.8 | 47.2 | 5.5 | 0.03 | 0 | 82
2026-05-19 | 3342 | 26.8 | 18.7 | 0.72 | 7.1 | 25.9 | 34.2 | 58 | 6.2 | 0.03 | 0 | 86.4
2026-05-20 | 3343 | 26.6 | 19.2 | 0.7 | 7.07 | 26.7 | 32.4 | 56 | 6.3 | 0.04 | 0 | 85.2
2026-05-21 | 3344 | 22.3 | 18.9 | 0.79 | 7.07 | 25.5 | 33 | 57.2 | 6.7 | 0.04 | 0 | 83.9
2026-05-22 | 3345 | 19.5 | 18.1 | 1.11 | 7.05 | 22.1 | 31.4 | 51.6 | 6.9 | 0.05 | 0 | 78.5
2026-05-23 | 3346 | 22 | 17.4 | 0.61 | 7.26 | 23.5 | 28.3 | 52.8 | 6.7 | 0.02 | 0 | 81
2026-05-24 | 3347 | 23.4 | 18.2 | 0.34 | 7.24 | 24.9 | 31.4 | 54 | 6.1 | 0.02 | 0 | 82.6
2026-05-25 | 3348 | 26.4 | 18.6 | 0.62 | 7.22 | 26.6 | 32 | 57.6 | 6.1 | 0.04 | 0 | 83.3
2026-05-26 | 3349 | 26.4 | 19.4 | 0.67 | 7.13 | 24.4 | 30.8 | 52.8 | 6 | 0.03 | 0 | 80.8
2026-05-27 | 3350 | 27.1 | 19.2 | 0.85 | 7.14 | 23.8 | 30.2 | 52.8 | 5.3 | 0.03 | 0 | 77.3
2026-05-28 | 3351 | 25.9 | 18.9 | 0.83 | 7.15 | 23.3 | 29.5 | 53.2 | 5.4 | 0.04 | 0 | 76.4
2026-05-29 | 3352 | 22 | 18.9 | 0.86 | 7.17 | 24.1 | 29.9 | 53.6 | 5.1 | 0.04 | 0 | 76
2026-05-30 | 3353 | 21.9 | 18.6 | 0.47 | 7.25 | 24.2 | 29.1 | 50 | 6.3 | 0.04 | 0 | 80.1
2026-05-31 | 3354 | 24.9 | 19.6 | 0.52 | 7.35 | 26.3 | 31.8 | 55.2 | 5.3 | 0.05 | 0 | 81.5
合計値 |  | 703 | 523 | -2146826246 | 221.94 | 711.6 | 908.2 | 1566.8 | 190.5 | 0.94 | -2146826246 | 2441.1
最大値 |  | 27.1 | 19.6 | 1.11 | 7.35 | 26.7 | 34.2 | 58 | 6.9 | 0.05 | 0 | 86.4
最小値 |  | 16.2 | 13.5 | 0.3 | 7.03 | 15.8 | 21.1 | 38.4 | 5.1 | 0.01 | 0 | 62
平均値 |  | 22.6774 | 16.871 | 0.67484 | 7.1594 | 22.9548 | 29.2968 | 50.5419 | 6.1452 | 0.030323 | 0 | 78.7452
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所