様式第８号（第１２条関係）
年　　月　　日　

市町長　様
報告者　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）　（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称および代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
屋外広告物等安全点検報告書
次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実に相違ありません。
	広告物等の種類
	□広告板 □屋上広告 □壁面広告 □突出広告 □広告塔 □電柱広告 □その他（ 　　　　）

	設置場所
	　
	点検年月日
	年　　月　　日

	設置年月日
	年　　月　　日
	許可年月日(番号)
	年　　月　　日（第　　　号）

	点検者
（管理者）
	住所
電話番号
	（〒　　　―　　　　）
（　　　―　　　―　　　　）

	
	氏　　名
	

	
	資格名称
	□屋外広告士　　　　　　　　　　　　□屋外広告物講習終了者

□建築士（１級/２級/木造）　　　　　□屋外広告物点検技能講習終了者
□職業訓練指導員・職業訓練修了者　　□電気主任技術者（１種/２種/３種）
□技能検定合格者　　　　　　　　　　□電気工事士（１種/２種）

	点検
箇所
	点　　　検　　　項　　　目
	チェック欄
	異常の
有・無
	異常があった場合の対応および内容

	基礎部・
上部構造
	１　上部構造全体の傾斜、ぐらつき
	□
	有
	無
	□
経過
観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき
	□
	有
	無
	
	

	
	３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
	□
	有
	無
	
	

	支持部
	１　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間
	□
	有
	無
	□
経過観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　鉄骨接合部（ボルト等）のゆるみ、欠落
	□
	有
	無
	
	

	取付部
	１　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
	□
	有
	無
	□
経過観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等
	□
	有
	無
	
	

	
	３　取付対象部（柱･壁･スラブ）・取付部周辺の異常
	□
	有
	無
	
	

	広告板
	１　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落
	□
	有
	無
	□
経過観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損
	□
	有
	無
	
	

	
	３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり
	□
	有
	無
	
	

	照明装置
	１　照明装置の不点灯、不発光
	□
	有
	無
	□
経過観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水
	□
	有
	無
	
	

	
	３　周辺機器の劣化、破損
	□
	有
	無
	
	

	その他
	１　付属部品（装飾・鳥よけ等）の腐食、破損
	□
	有
	無
	□
経過観察
	□要改善
改善予定（　　年　　月）
内容

	
	２　避雷針（突針部・導線固定部）の腐食、損傷
	□
	有
	無
	
	

	
	３　その他点検した事項(　　　　　　　　　　 )
	□
	有
	無
	
	


注　１　□には該当するものに☑印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを〇で囲むこと。
２　複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。
３　許可期間３年で地上から上端までの高さが４ｍを超える広告物等の場合、点検者の資格を証する書類を
添付すること。
４　報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。










