| 項 目 |  | 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適否 | 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部より見通し できない設備 |  | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各 個 室 概 要 | 個室数 | 室 | ① |  | ② | ③ | ④ |  | ⑤ |  |  | 個室の数は５室以上 |
|  | 出入口扉 の窓 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 適当な位置に窓をつけ、内部を見通せ、扉には鍵をつけない。 |
|  | 換 気 | 有効面積 | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ |  | 外気に面した開閉のできる窓またはこれに代わる換気装置 |
|  |  | 換気面積 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 採 光 | 有効面積 | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ |  |  |
|  | 照 明 |  | ｗ ヶ |  | ｗ ヶ | ｗ ヶ | ｗ ヶ |  | ｗ ヶ | ｗ ヶ |  | 床面において１５０LX以上 廊下は７５LX以上 |
|  | 天井の高さ |  | ｍ |  | ｍ | ｍ | ｍ |  | ｍ | ｍ |  |  |
|  | 個室の面積 |  | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ | ｍ２ |  | ｍ２ | ｍ２ |  | 個室の面積は９．９ｍ２以上 |
|  | 給湯給水 | バルブ シャワー | ヶ ヶ |  | ヶ ヶ | ヶ ヶ | ヶ ヶ |  | ヶ ヶ | ヶ ヶ |  | コックまたはシャワーを設ける。 温水・冷水は充分に補給 浴槽水は、適温維持 給水栓の間隔０．７ｍ以上 湯および水を十分に供給する。 |
|  | 飲料水設備 | カラン | ヶ |  | ヶ | ヶ | ヶ |  | ヶ | ヶ |  | 脱衣室または浴室内に飲料水を供給する設備を１ヶ所以上設け飲料水である旨表示 |
|  |  | 表 示 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |  |
| 便 所 |  | 構 造 | 汲取 ・ 水洗 |  |  | 箇 数 | 男 | ヶ |  |  |  | 入浴者用便所は男女別に設ける。 流水式手洗い設置。 １５０LX以上。 |
|  |  |  | 手洗い |  | 有 ・ 無 |  | 女 | ヶ |  |  |  |  |
| 防 湿 （材質等） |  | 洗場の床 |  |  |  | 排水溝・下水溝 |  |  |  |  |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または設備にする。 洗場の床、浴槽・浴室の内壁で床から１ｍまでの部分、排水溝、下水溝、下水だめは耐水性材料。 |
|  |  | 浴 槽 |  |  |  | 浴場内壁 |  |  |  |  |  |  |
| 保管設備 |  | 衣類入れ | 男 | ヶ |  | 下足入 |  | 男 | ヶ |  |  | 脱衣室には衣類入れ、入口には履物入れ 下足場300Lx以上 |
|  |  |  | 女 | ヶ |  |  |  | 女 | ヶ |  |  |  |
| 汚水処理 |  | １．洗場の傾斜 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  | 汚水が停滞しないように傾斜をつけ、ふたをする。 |
|  |  | ２．排水溝のふた |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３．下水溝のふた |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場合は、常に清潔に保ち、毎月１回以上消毒（ねずみ、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、畳むしろその他これに類する敷物を敷かないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風紀の基準 |  | 従業者に風紀を乱すおそれのある服装、行為をさせないこと。 入浴者に風紀を乱しまたはおそれのある行為をさせないこと。 個室には、同時に２人以上の入浴者を入浴させないこと。 風紀を乱すおそれのある文章、絵画、写真、物品をおかないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

構造設備の概要（県基準条例第５条第１号）個室を設け、熱気または蒸気等を使用する設備